# PREGÃO ELETRÔNICO Nº 32/2021 - SSP

A SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANÇA PÚBLICA – SSP, inscrita no CNPJ sob nº 06.354.500/0001-08, sediada na Avenida dos Franceses S/N, Vila Palmeira, São Luís – Maranhão, por intermédio de seu (sua) Pregoeiro (a) e Equipe de Apoio designada pela Portaria nº 533 de 08 de julho de 2020, leva ao conhecimento dos interessados que, as 9:00h (horário de Brasília) do dia 04 de novembro de 2021, realizará licitação, na modalidade Pregão na forma Eletrônica, do tipo Menor Preço por lote, tendo em vista o que consta no Processo Administrativo nº 0190542/2020-SSP, conforme descrito neste Edital e seus Anexos em conformidade com o disposto na Lei nº 10.520/2002, Decreto nº 10.024, de 20 de setembro de 2019, Decreto Federal n° 3.555/2000, Decreto Estadual n° 24.629/2008, Lei Estadual nº 10.403/2015, aplicando-se os procedimentos determinados pela Lei Complementar nº 123/2006 alterada pela Lei Complementar nº 147/2014, e, subsidiariamente, no que couber, a Lei Federal nº 8.666/1993 e demais normas pertinentes à espécie.

A licitação será processada exclusivamente por meio eletrônico, sendo necessário que as licitantes interessadas providenciem o credenciamento junto ao e-fornecedor do Portal de Compras do Estado do Maranhão, através do site: http://www.compras.ma.gov.br, para obtenção da chave de identificação e de senha no prazo mínimo de 24 (vinte e quatro) horas antes da data determinada para a realização do Pregão Eletrônico.

Na hipótese de não haver expediente no dia de realização do Pregão Eletrônico, a licitação será realizada no primeiro dia útil subsequente, mantendo-se inalterado o horário.

- OBJETO DA LICITAÇÃO

  - O presente Pregão tem por objeto aquisição de equipamentos odontológicos (materiais permanente e consumo) para a Coordenadoria de Odontologia do Corpo de Bombeiros Militar do Maranhão, conforme especificações detalhadas no Anexo I deste Edital.

  - O valor estimado para o objeto desta licitação é de R$ 63.338,70 (sessenta e três mil, trezentos e trinta e oito reais e setenta centavos).

- DA PARTICIPAÇÃO

  - Poderão participar deste Pregão, exclusivamente, microempresas, empresas de pequeno porte e microempreendedor individual, nos termos da Lei Complementar nº 123/2006 alterada pela Lei Complementar nº 147/2014 e da Lei Estadual nº 10.403/2015, que tenham ramo de atividade compatível com o objeto licitado e que atendam a todas as exigências quanto à documentação e requisitos de classificação das propostas, constantes deste Edital e seus Anexos e que estejam com Credenciamento regular no SIGA que deverá ser feito no Portal de Compras do Estado do Maranhão, no sítio www.compras.ma.gov.br, conforme disposto no Manual da licitante Pregão eletrônico, no sítio: http://www.compras.ma.gov.br/home/manuais/manual.licitantepregaoeletronico/index.html.

2.2.Não poderão participar desta licitação, direta ou indiretamente:

- Pessoa jurídica cujo objeto social não seja pertinente e compatível com o objeto do Termo de Referência;

- Pessoas jurídicas em regime de consórcio, qualquer que seja sua forma de constituição, e empresas controladas, coligadas, interligadas ou subsidiárias entre si;

- Pessoa jurídica que se apresente na qualidade de subcontratada;

- Pessoa jurídica que tenha sócios, gerentes ou responsáveis técnicos que sejam servidores ou dirigentes de órgão ou entidade da Administração Pública Estadual;

- Pessoa jurídica suspensa de participar de licitação e impedida de contratar com o Estado do Maranhão, conforme art. 87, inciso III, da Lei Federal nº 8.666/93, durante o prazo da sanção aplicada;

- Pessoa jurídica impedida de licitar e contratar com o Estado do Maranhão, conforme art. 7º da Lei Federal nº 10.520/2002, durante o prazo da sanção aplicada;

- Pessoas jurídicas integrantes de um mesmo grupo econômico, assim entendidas aquelas que tenham diretores, sócios, representantes legais ou representantes técnicos comuns, ou que utilizem recursos materiais, tecnológicos ou humanos em comum;

- O servidor ou dirigente de órgão ou entidade contratante ou responsável pela licitação;

- Sociedades empresárias estrangeiras não autorizadas a funcionar no país; e

- As demais vedações estabelecidas no art. 9º da Lei Federal nº 8.666/1993.

- DO CREDENCIAMENTO

  - O Credenciamento é o nível básico do registro cadastral no SIGA, que permite a participação dos interessados na modalidade licitatória Pregão, em sua forma eletrônica.

  - O cadastro no SIGA deverá ser feito no Portal de Compras do Estado do Maranhão, no sítio www.compras.ma.gov.br

  - O credenciamento junto ao provedor do sistema implica a responsabilidade da licitante ou de seu representante legal e a presunção de sua capacidade técnica para realização das transações inerentes a este Pregão.

  - A licitante responsabiliza-se exclusiva e formalmente pelas transações efetuadas em seu nome, assume como firmes e verdadeiras suas propostas e seus lances, inclusive os atos praticados diretamente ou por seu representante, excluída a responsabilidade do provedor do sistema ou do órgão ou entidade promotora da licitação por eventuais danos decorrentes de uso indevido das credenciais de acesso, ainda que por terceiros.

  - É de responsabilidade do cadastrado conferir a exatidão dos seus dados cadastrais no SIGA e mantê-los atualizados junto aos órgãos responsáveis pela informação, devendo proceder, imediatamente, à correção ou à alteração dos registros tão logo identifique incorreção ou aqueles se tornem desatualizados.

    - A não observância do disposto no subitem anterior poderá ensejar desclassificação no momento da habilitação.

- DA	APRESENTAÇÃO	DA	PROPOSTA	E	DOS	DOCUMENTO DE HABILITAÇÃO

  - As licitantes encaminharão, exclusivamente por meio do sistema, concomitantemente com os documentos de habilitação exigidos no edital, proposta com a descrição do objeto ofertado e o preço, até a data e o horário estabelecidos para abertura da sessão pública, quando, então, encerrar-se-á automaticamente a etapa de envio dessa documentação.

  - O envio da proposta, acompanhada dos documentos de habilitação exigidos neste Edital, ocorrerá por meio de chave de acesso e senha.

  - As licitantes poderão deixar de apresentar os documentos de habilitação que constem do e-fornecedor, assegurado aos demais licitantes o direito de acesso aos dados constantes dos sistemas.

  - As Microempresas e Empresas de Pequeno Porte e Microempreendedor Individual deverão encaminhar a documentação de habilitação, ainda que haja alguma restrição de regularidade fiscal e trabalhoista, nos termos do art. 43, § 1º da LC nº 123, de 2006.

  - Incumbirá a licitante acompanhar as operações no sistema eletrônico durante a sessão pública do Pregão, ficando responsável pelo ônus decorrente da perda de negócios, diante da inobservância de quaisquer mensagens emitidas pelo sistema ou de sua desconexão.

  - Até a abertura da sessão pública, as licitantes poderão retirar ou substituir a proposta e os documentos de habilitação anteriormente inseridos no sistema;

  - Não será estabelecida, nessa etapa do certame, ordem de classificação entre as propostas apresentadas, o que somente ocorrerá após a realização dos procedimentos de negociação e julgamento da proposta.

  - Os documentos que compõem a proposta e a habilitação da licitante melhor classificada somente serão disponibilizados para avaliação do(a) Pregoeiro(a) e para acesso público após o encerramento do envio de lances.

  - A Proposta de Preços e os Documentos de Habilitação deverão ser enviados devidamente, para leitura, preferencialmente, em programas de informática comuns, tais como, “Word”, “Excel”, “Adobe Reader”, podendo ainda ser compactado a critério da licitante.

  - Os documentos enviados ao sistema SIGA poderão ser em original ou por cópia autenticada e numerados sequencialmente, para facilitar a análise nos trabalhos do(a) Pregoeiro(a).

- DA PROPOSTA DE PREÇOS

  - As propostas deverão ser formuladas e encaminhadas exclusivamente por meio do sistema eletrônico, respeitados os prazos nele estipulados, em moeda corrente nacional (R$), com no máximo 02 (duas) casas decimais após a vírgula, em algarismos e por extenso e de acordo com as especificações contidas no ANEXO I (Termo de Referência), inclusas todas as despesas referentes à execução do contrato e consignar nos campos apropriados considerando o VALOR TOTAL DO LOTE.

- Número do Pregão e o nome ou razão social do proponente, número do CNPJ/MF, endereço completo, telefone, fax e endereço eletrônico (e-mail), este último se houver, para contato, bem como dados bancários (nome e número do Banco, agência e conta corrente para fins de pagamento).

- Nome completo do responsável pela assinatura do contrato, número do CPF e Carteira de Identidade;

- Descrição detalhada do Item cotado em conformidade com as especificações contidas no Anexo I, com indicação da unidade, quantidade, marca e modelo do objeto ofertado;

- Preço unitário do item em algarismos e valor total do lote e da proposta em algarismos e por extenso, em moeda corrente nacional, prevalecendo este último em caso de divergência, com no máximo duas casas decimais após a vírgula, sendo considerado fixo e irreajustável.

- Prazo de validade da proposta não inferior a 60 (sessenta) dias corridos, a contar da data de sua apresentação.

- Prazo de Entrega: O prazo para entrega do objeto será de no máximo 30 (trinta) dias consecutivos contados a partir da assinatura do Contrato;

- Garantia: Conforme Item 06 do Termo de Referência.

- Assistência Técnica: Conforme Item 07 do Termo de Referência

- Local de entrega: Os equipamentos/materiais deverão ser entregues no Setor de Patrimônio e no Setor de Material da Secretaria de Estado da Segurança Pública, situada na Av. dos Franceses, s/n - Vila Palmeira – nesta capita, para fins de controle de entrada de material.

  - Havendo divergência na descrição de itens inseridos no SISTEMA ELETRÔNICO e o do Termo de Referência prevalecerá os do Termo de Referência;

  - A apresentação da proposta implicará na plena aceitação, por parte da licitante, das condições estabelecidas neste Edital e seus Anexos;

  - Ocorrendo divergência entre os valores numéricos e os por extenso, predominarão os últimos.

  - Nos preços ofertados deverão estar considerados e inclusos todos os custos diretos e indiretos, encargos, tributos, transporte, seguros, contribuições e obrigações sociais, trabalhistas e previdenciárias e outros necessários ao cumprimento integral do objeto deste Pregão.

  - Quaisquer tributos, custos e despesas diretos ou indiretos omitidos da proposta ou incorretamente cotados, serão considerados como inclusos nos preços, não sendo considerados pleitos de acréscimos, a esse ou qualquer título.

  - A inadimplência da licitante, com referência aos encargos estabelecidos no item anterior, não transfere a responsabilidade por seu pagamento ao Estado do Maranhão, nem poderá onerar o objeto deste Pregão, razão pela qual a licitante vencedora renuncia expressamente a qualquer vínculo de solidariedade, ativa ou passiva, com a Administração Estadual.

  - Em nenhuma hipótese poderá ser alterado o conteúdo da Proposta escrita, seja com relação a preço, pagamento, prazo ou qualquer item que importe modificação dos termos originais, ressalvadas apenas aquelas destinadas a sanar evidentes erros formais, alterações essas que serão avaliadas pelo(a) Pregoeiro(a).

  - A simples irregularidade formal, que evidencie lapso isento de má-fé, e que não afete o conteúdo ou a idoneidade da Proposta não será causa de desclassificação.

  - Caso os prazos de validade da proposta e entrega sejam omitidos na Proposta de Preços, o (a) Pregoeiro (a) entenderá como sendo igual aos previstos no item 5.1, alíneas “e”, “f”.

  - A proposta deverá ter validade mínima de 60 (sessenta) dias contados da data de abertura da sessão pública estabelecida no preâmbulo deste Edital.

  - Caso a convocação para contratação não seja emitida dentro do período de validade da proposta, as licitantes ficam liberadas dos compromissos assumidos. A Administração poderá solicitar prorrogação por mais 60 (sessenta) dias antes de findo o prazo de validade.

  - Os preços ofertados, tanto na proposta inicial, quanto na etapa de lances, serão de exclusiva responsabilidade da licitante, não lhe assistindo o direito de pleitear qualquer alteração, sob alegação de erro, omissão ou qualquer outro pretexto

  - Não se considerará qualquer oferta de vantagem não prevista neste Pregão, inclusive financiamentos subsidiados ou a fundo perdido.

  - Não se admitirá Proposta que apresente valores simbólicos, irrisórios ou de valor zero, incompatíveis com os preços dos insumos, exceto quando se referirem a materiais e instalações de propriedade da própria licitante, para os quais ela renuncie a parcela ou à totalidade da remuneração.

  - A adequação da Proposta não poderá acarretar majoração de seu valor global.

  - Não se admitirá Proposta que apresentar alternativa de Preços.

  - Após a apresentação da Proposta não caberá desistência, salvo por motivo justo decorrente de fatos supervenientes e aceitos pelo (a) Pregoeiro (a).

  - A licitante que não mantiver sua Proposta ficará sujeito às penalidades estabelecidas no item 20 deste Edital.

- DA ABERTURA DA SESSÃO, CLASSIFICAÇÃO DAS PROPOSTAS E FORMULAÇÃO DE LANCES

  - A abertura da presente licitação dar-se-á em sessão pública, por meio de sistema eletrônico, na data, horário e local indicados neste Edital.

  - O(a) Pregoeiro(a) verificará as propostas apresentadas, desclassificando desde logo aquelas que não estejam em conformidade com os requisitos estabelecidos neste Edital, contenham vícios insanáveis, ilegalidades, ou não apresentem as especificações exigidas no Termo de Referência.

# Também será desclassificada a proposta que identifique a licitante.

# A desclassificação será sempre fundamentada e registrada no sistema, com acompanhamento em tempo real por todos os participantes.

# A não desclassificação da proposta não impede o seu julgamento definitivo em sentido contrário, levado a efeito na fase de aceitação.

  - O sistema ordenará automaticamente as propostas classificadas, sendo que somente estas participarão da fase de lances.

  - O sistema disponibilizará campo próprio para troca de mensagens entre o(a) Pregoeiro(a) e as licitantes.

  - Iniciada a etapa competitiva, as licitantes deverão encaminhar lances exclusivamente por meio de sistema eletrônico, sendo imediatamente informados do seu recebimento e do valor consignado no registro.

    - O lance deverá ser ofertado pelo VALOR TOTAL DO LOTE.

  - As licitantes poderão oferecer lances sucessivos, observando o horário fixado para abertura da sessão e as regras estabelecidas no Edital.

  - A licitante somente poderá oferecer lance de valor inferior ao último por ele ofertado e registrado pelo sistema.

  - O intervalo mínimo de diferença de valores, que incidirá tanto em relação aos lances intermediários quanto em relação à proposta que cobrir a melhor oferta deverá ser de R$ 50,00 (cinquenta reais) para os Lotes 01, 03, 04, 05, 06, 10 e 26; R$ 20,00 (vinte reais) para os Lotes 02, 07, 17 e 22; R$ 10,00 (dez reais) para os Lotes 08, 09, 12, 13, 14, 15, 18, 19, 21, 23, 24 e 25; R$ 5,00 (cinco reais) para os Lotes 11, 16 e 20.

  - Será adotado para o envio de lances no pregão eletrônico o MODO DE DISPUTA “ABERTO”, em que as licitantes apresentarão lances públicos e sucessivos, com prorrogações.

  - A etapa de lances da sessão pública terá duração de 10 (DEZ) MINUTOS e, após isso, será prorrogada automaticamente pelo sistema quando houver lance ofertado nos últimos 02 (dois) minutos do período de duração da sessão pública.

  - A prorrogação automática da etapa de lances, de que trata o item anterior, será de 02 (DOIS) MINUTOS e ocorrerá sucessivamente sempre que houver lances enviados nesse período de prorrogação, inclusive no caso de lances intermediários.

  - Não havendo novos lances na forma estabelecida nos itens anteriores, a sessão pública encerrar-se-á automaticamente.

  - Encerrada a fase competitiva sem que haja a prorrogação automática pelo sistema, poderá o(a) pregoeiro(a), assessorado pela equipe de apoio, justificadamente, admitir o reinício da sessão pública de lances, em prol da consecução do melhor preço.

  - Após o término dos prazos estabelecidos nos itens anteriores, o sistema ordenará os lances segundo a ordem crescente de valores.

  - Não serão aceitos dois ou mais lances de mesmo valor, prevalecendo aquele que for recebido e registrado em primeiro lugar.

  - Durante o transcurso da sessão pública, as licitantes serão informados, em tempo real, do valor do menor lance registrado, vedada a identificação da licitante.

  - No caso de desconexão com o(a) Pregoeiro(a), no decorrer da etapa competitiva do Pregão, o sistema eletrônico poderá permanecer acessível as licitantes para a recepção dos lances.

  - Quando a desconexão do sistema eletrônico para o(a) pregoeiro(a) persistir por tempo superior a dez minutos, a sessão pública será suspensa e reiniciada somente após decorridas vinte e quatro horas da comunicação do fato pelo(a) Pregoeiro(a) aos participantes, no sítio eletrônico utilizado para divulgação.

  - O critério de julgamento adotado será o de MENOR PREÇO POR LOTE, conforme definido neste Edital e seus anexos.

  - Caso a licitante não apresente lances, concorrerá com o valor de sua proposta.

  - Só poderá haver empate entre propostas iguais (não seguidas de lances), ou entre lances finais da fase do modo de disputa aberto.

    - Havendo eventual empate entre propostas ou lances, o critério de desempate será aquele previsto no art. 3º, § 2º, da Lei nº 8.666, de 1993, assegurando-se a preferência, sucessivamente, aos serviços:

      - Prestados por empresas brasileiras;

      - Prestados por empresas que invistam em pesquisa e no desenvolvimento de tecnologia no País;

      - Prestados por empresas que comprovem cumprimento de reserva de cargos prevista em lei para pessoa com deficiência ou para reabilitado da Previdência Social e que atendam às regras de acessibilidade previstas na legislação.

  - Persistindo o empate, a proposta vencedora será sorteada pelo sistema eletrônico dentre as propostas ou os lances empatados.

  - Encerrada a etapa de envio de lances da sessão pública, o(a) pregoeiro(a) deverá encaminhar, pelo sistema eletrônico, contraproposta a licitante que tenha apresentado o melhor preço, para que seja obtida melhor proposta, vedada a negociação em condições diferentes das previstas neste Edital.

  - A negociação será realizada por meio do sistema, podendo ser acompanhada pelos demais licitantes.

  - Após a negociação do preço, o(a) Pregoeiro(a) iniciará a fase de aceitação e julgamento da proposta.

- DA NEGOCIAÇÃO

7.1 O(a) Pregoeiro(a) poderá encaminhar contraproposta diretamente à licitante que tenha apresentado o lance mais vantajoso, observado o critério de julgamento, o valor estimado para a contratação e as demais condições estabelecidas neste Edital.

7.2. A negociação será realizada por meio do sistema, podendo ser acompanhada pelas demais licitantes.

# DA ACEITABILIDADE DA PROPOSTA VENCEDORA

  - Encerrada a etapa de negociação, o(a) pregoeiro(a) examinará a proposta classificada em primeiro lugar quanto à adequação ao objeto e à compatibilidade do preço em relação ao máximo estipulado para contratação neste Edital e em seus anexos, observado o disposto no parágrafo único do art. 7º e no § 9º do art. 26 do Decreto n.º 10.024/2019.

  - A análise da exequibilidade da proposta de preços será realizada com base no Anexo I - Termo de Referência deste Edital.

  - Será desclassificada a proposta ou o lance vencedor, que:

    - não estiver em conformidade com os requisitos estabelecidos neste edital;

    - contenha vício insanável ou ilegalidade;

    - não apresente as especificações técnicas exigidas pelo Termo de Referência;

    - apresentar preço final superior ao preço máximo fixado, ou que apresentar preço manifestamente inexequível (Acórdão nº 1455/2018-TCU – Plenário).

      - Quando a licitante não conseguir comprovar que possui ou possuirá recursos suficientes para executar a contento o objeto, será considerada inexequível a proposta de preços ou menor lance que:

        - for insuficiente para a cobertura dos custos da contratação, apresente preços global ou unitários simbólicos, irrisórios ou de valor zero, incompatíveis com os preços dos insumos de mercado, acrescidos dos respectivos encargos, ainda que o ato convocatório da licitação não tenha estabelecido limites mínimos, exceto quando se referirem a materiais e instalações de propriedade da própria licitante, para os quais ela renuncie a parcela ou à totalidade da remuneração.

  - Se a proposta ou lance vencedor for desclassificado, o(a) Pregoeiro(a) examinará a proposta ou lance subsequente, e, assim sucessivamente, na ordem de classificação.

  - Havendo necessidade, o(a) Pregoeiro(a) suspenderá a sessão, informando no “chat” a nova data e horário para a continuidade da mesma.

  - Encerrada a análise quanto à aceitação da proposta, o(a) Pregoeiro(a) verificará a habilitação da licitante, observado o disposto neste Edital.

# DA HABILITAÇÃO

  - Como condição prévia ao exame da documentação de habilitação da licitante detentora da proposta classificada em primeiro lugar, o(a) Pregoeiro(a) verificará o eventual descumprimento das condições de participação, especialmente quanto à existência de sanção que impeça a participação no certame ou a futura contratação, mediante a consulta aos seguintes cadastros:

- SIGA;

- Cadastro Nacional de Empresas Inidôneas e Suspensas - CEIS, mantido pela Controladoria- Geral da União (www.portaldatransparencia.gov.br/ceis);

- Cadastro Nacional de Condenações Cíveis por Atos de Improbidade Administrativa, mantido pelo	Conselho	Nacional	de Justiça (www.cnj.jus.br/improbidade_adm/consultar_requerido.php).

- Lista de Inidôneos e o Cadastro Integrado de Condenações por Ilícitos Administrativos - CADICON, mantidos pelo Tribunal de Contas da União - TCU;

    - Para a consulta de licitantes pessoa jurídica poderá haver a substituição das consultas das alíneas “b”, “c” e “d” acima pela Consulta Consolidada de Pessoa Jurídica do TCU (https://certidoesapf.apps.tcu.gov.br/)

    - A consulta aos cadastros será realizada em nome da empresa licitante e também de seu sócio majoritário, por força do artigo 12 da Lei n° 8.429, de 1992, que prevê, dentre as sanções impostas ao responsável pela prática de ato de improbidade administrativa, a proibição de contratar com o Poder Público, inclusive por intermédio de pessoa jurídica da qual seja sócio majoritário.

      - Caso conste na Consulta de Situação do Fornecedor a existência de Ocorrências Impeditivas Indiretas, o gestor diligenciará para verificar se houve fraude por parte das empresas apontadas no Relatório de Ocorrências Impeditivas Indiretas.

        - A tentativa de burla será verificada por meio dos vínculos societários, linhas de fornecimento similares, dentre outros.

        - A licitante será convocada para manifestação previamente à sua desclassificação

    - Constatada a existência de sanção, o(a) Pregoeiro(a) reputará a licitante inabilitada, por falta de condição de participação.

  - No caso de inabilitação, haverá nova verificação, seguindo-se a disciplina antes estabelecida para aceitação da proposta subsequente.

  - Caso atendidas as condições de participação, a habilitação das licitantes será verificada por meio do e-fornecedor do Portal de Compras do Estado do Maranhão, nos documentos por ele abrangidos, em relação à habilitação jurídica, à regularidade fiscal e trabalhista, à qualificação econômica financeira e qualificação técnica.

    - É dever da licitante atualizar previamente as comprovações constantes do e-fornecedor do Portal de Compras do Estado do Maranhão para que estejam vigentes na data da abertura da sessão pública, ou encaminhar, em conjunto com a apresentação da proposta, a respectiva documentação atualizada.

    - O descumprimento do subitem acima implicará a inabilitação da licitante, exceto se a consulta aos sítios eletrônicos oficiais emissores de certidões feita pelo(a) Pregoeiro(a) lograr êxito em encontrar a(s) certidão(ões) válida(s), conforme art. 43, §3º, do Decreto 10.024, de 2019.

  - Havendo a necessidade de envio de documentos de habilitação complementares, necessários à confirmação daqueles exigidos neste Edital e já apresentados, a licitante será convocada a encaminhá-los, em formato digital, via sistema, no prazo de 04 (quatro) horas, sob pena de inabilitação.

  - Somente haverá a necessidade de comprovação do preenchimento de requisitos mediante apresentação dos documentos originais não-digitais quando houver dúvida em relação à integridade do documento digital.

  - Não serão aceitos documentos de habilitação com indicação de CNPJ/CPF diferentes, salvo aqueles legalmente permitidos.

  - Se a licitante for a matriz, todos os documentos deverão estar em nome da matriz, e se a licitante for a filial, todos os documentos deverão estar em nome da filial, exceto aqueles documentos que, pela própria natureza, comprovadamente, forem emitidos somente em nome da matriz.

    - Serão aceitos registros de CNPJ de licitante matriz e filial com diferenças de números de documentos pertinentes ao CND e ao CRF/FGTS, quando for comprovada a centralização do recolhimento dessas contribuições.

  - Ressalvado o disposto no item 4.3, as licitantes deverão encaminhar, nos termos deste Edital, a documentação relacionada nos itens a seguir, para fins de habilitação:

  - Para fins de HABILITAÇÃO JURÍDICA, observar-se-á:

    - No caso de empresário individual: inscrição no Registro Público de Empresas Mercantis, a cargo da Junta Comercial da respectiva sede;

    - Em se tratando de Microempreendedor Individual – MEI: Certificado da Condição de Microempreendedor Individual - CCMEI, cuja aceitação ficará condicionada à verificação da autenticidade no sítio www.portaldoempreendedor.gov.br;

    - No caso de sociedade empresária ou empresa individual de responsabilidade limitada - EIRELI: ato constitutivo, estatuto ou contrato social em vigor, devidamente registrado na Junta Comercial da respectiva sede, acompanhado de documento comprobatório de seus administradores;

    - Inscrição no Registro Público de Empresas Mercantis onde opera, com averbação no Registro onde tem sede a matriz, no caso de ser o participante sucursal, filial ou agência;

    - No caso de sociedade simples: inscrição do ato constitutivo no Registro Civil das Pessoas Jurídicas do local de sua sede, acompanhada de prova da indicação dos seus administradores;

    - Decreto de Autorização, em se tratando de empresa ou sociedade estrangeira em funcionamento no País, e ato de registro ou autorização para funcionamento expedido pelo órgão competente, quando a atividade assim o exigir;

    - Os documentos acima deverão estar acompanhados de todas as alterações ou da consolidação respectiva.

# Regularidade fiscal e trabalhista:

    - Comprovante de Inscrição no Cadastro Nacional de Pessoas Jurídicas – CNPJ/MF, notadamente através do Cartão de Identificação da Pessoa Jurídica ou outro documento equivalente;

    - Certidão Conjunta Negativa de Débitos relativos a Tributos Federais, à Dívida Ativa da União e Previdenciária, expedida pela Receita Federal do Brasil;

    - Certidão Negativa de Débitos quanto à Dívida Ativa do Estado, emitida pela Secretaria de Fazenda do Estado, relativo ao domicílio ou sede da empresa;

    - Certidão Negativa de Débitos Estaduais, emitida pela Secretaria de Fazenda do Estado, relativo ao domicílio ou sede da empresa;

    - Prova de Regularidade perante a Fazenda Municipal, do domicílio ou sede da licitante (Certidão Negativa de Débitos Fiscais relativos ao tributo ISSQN e Certidão Negativa de Inscrição na Dívida Ativa);

    - Certificado de Regularidade do Fundo de Garantia do Tempo de Serviço- CRF-FGTS, expedida pela Caixa Econômica Federal;

    - Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas – CNDT (Lei nº 12.440, 07/07/2011) para comprovar a inexistência de débito inadimplido perante a Justiça do Trabalho da licitante/fornecedora;

    - Declaração de que não emprega menores de dezoito anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre e nem menores de dezesseis anos em qualquer trabalho, salvo na condição de aprendiz, a partir de quatorze anos, de conformidade com o disposto no art. 27, inciso V, da Lei Federal nº 8.666/93, no modelo do ANEXO III;

    - Termo de Compromisso de Cumprimento da Legislação Trabalhista, Previdenciária e de Segurança do Trabalho, podendo ser utilizado modelo constante no ANEXO IV.

  - Qualificação Econômico-Financeira:

    - Certidão Negativa de Falência, Recuperação Judicial ou Extrajudicial, expedida pelo distribuidor da sede da pessoa jurídica, com data não excedente a 60 (sessenta) dias de antecedência da data de apresentação da proposta de preço, quando não vier expresso o prazo de validade.

OBS: As Microempresas (ME), Empresas de Pequeno Porte (EPP) e Microempreendedor Individual (MEI), que demonstrarem esta condição cuja participação neste certame esteja limitada apenas aos itens exclusivos e cotas reservadas, ficam dispensadas do cumprimento da apresentação de balanço patrimonial do último exercício social, nos termos do art. 13 da Lei Estadual nº 10.403/2015.

  - A Qualificação Técnica das licitantes deverá ser comprovada através de:

    - Atestado (s) ou Declaração (s) de Capacidade Técnica fornecida (s) por pessoa jurídica de direito público ou privado, comprovando que a licitante forneceu ou fornece bens compatíveis com o objeto deste pregão. O atestado deverá ser impresso em papel timbrado do emitente, constando seu CNPJ e endereço completo, devendo ser assinado por seus sócios, diretores, administradores, procuradores, gerentes ou servidor responsável.

# DISPOSIÇÕES GERAIS SOBRE HABILITAÇÃO:

  - O(a) Pregoeiro(a) consultará no Sistema Integrado de Gestão Administrativa – SIGA, em relação à habilitação jurídica e à regularidade fiscal e trabalhista das licitantes cadastradas.

  - Também poderão ser consultados os sítios oficiais emissores de certidões, especialmente quando a licitante esteja com alguma documentação vencida junto ao SIGA.

  - A existência de restrição relativamente à regularidade fiscal e trabalhista não impede que a licitante qualificada como microempresa ou empresa de pequeno porte seja declarada vencedora, uma vez que atenda a todas as demais exigências do edital.

  - A declaração do vencedor acontecerá no momento imediatamente posterior à fase de habilitação.

  - Conforme disposto no art. 43 da Lei Complementar nº 123/2006, as microempresas, empresas de pequeno porte e microempreendedor individual, por ocasião da participação em certames licitatórios, deverão apresentar toda a documentação exigida para efeito de comprovação de regularidade fiscal e trabalhista, mesmo que esta apresente alguma restrição, a mesma será convocada para, no prazo de 5 (cinco) dias úteis, após declarada vencedora da licitação, comprovar a regularização. O prazo poderá ser prorrogado por igual período, a critério da administração pública, quando requerida pela licitante, mediante apresentação de justificativa.

  - A não-regularização fiscal e trabalhista no prazo previsto no subitem anterior acarretará a inabilitação da licitante, sem prejuízo das sanções previstas neste Edital, sendo facultada a convocação das licitantes remanescentes, na ordem de classificação. Se, na ordem de classificação, seguir-se outra microempresa, empresa de pequeno porte ou sociedade cooperativa com alguma restrição na documentação fiscal e trabalhista, será concedido o mesmo prazo para regularização.

  - Havendo necessidade de analisar minuciosamente os documentos exigidos, o(a) Pregoeiro(a) suspenderá a sessão, informando no “chat” a nova data e horário para a continuidade da mesma.

  - Da sessão pública do Pregão divulgar-se-á Ata no sistema eletrônico.

  - Exceto se existir dúvida fundada quanto à autenticidade ou previsão legal, fica dispensado o reconhecimento de firma e a autenticação de cópia dos documentos expedidos no País e destinados a fazer prova junto a órgãos e entidades do Poder Executivo.

  - A apresentação de documentos pela licitante poderá ser feita por meio de cópia autenticada, dispensada nova conferência com o documento original.

  - A autenticação de cópia de documentos poderá ser feita, por meio de cotejo da cópia com o documento original.

  - Constatada, a qualquer tempo, a falsificação de firma ou de cópia de documento público ou particular, o órgão ou a entidade do Poder Executivo considerará não satisfeita a exigência documental respectiva e, no prazo de até cinco dias, dará conhecimento do fato à autoridade competente para adoção das providências administrativas, civis e penais cabíveis.

  - A licitante deverá declarar em campo próprio do Sistema que inexistem fatos impeditivos da sua habilitação, sendo facultada a apresentação da declaração original.

  - Será inabilitada a licitante que não comprovar sua habilitação, seja por não apresentar quaisquer dos documentos exigidos, ou apresentá-los em desacordo com o estabelecido neste Edital.

# DO ENCAMINHAMENTO DA PROPOSTA VENCEDORA

  - A proposta final da licitante declarada vencedora deverá ser encaminhada no prazo de até 02 (duas) horas, a contar da solicitação do(a) Pregoeiro(a) pelo SISTEMA ELETRÔNICO e caso haja necessidade através do e- mail: licitacao@ssp.ma.gov.br e deverá:

    - Ser redigida em língua portuguesa, datilografada ou digitada, em uma via, sem emendas, rasuras, entrelinhas ou ressalvas, devendo a última folha ser assinada e as demais rubricadas pela licitante ou seu representante legal.

    - Apresentar a proposta de preços, devidamente ajustada ao último lance vencedor;

    - Conter a indicação do banco, número da conta e agência da licitante vencedora, para fins de pagamento.

  - A proposta final deverá ser documentada nos autos e será levada em consideração no decorrer da execução do contrato e aplicação de eventual sanção à Contratada, se for o caso.

    - Todas as especificações do objeto contidas na proposta vinculam a Contratada.

  - Os preços deverão ser expressos em moeda corrente nacional, o valor unitário e total em algarismos e o valor global em algarismos e por extenso (art. 5º da Lei nº 8.666/93).

    - Ocorrendo divergência entre os preços unitários e o preço total, prevalecerão os primeiros; no caso de divergência entre os valores numéricos e os valores expressos por extenso, prevalecerão estes últimos.

  - A oferta deverá ser firme e precisa, limitada, rigorosamente, ao objeto deste Edital, sem conter alternativas de preço ou de qualquer outra condição que induza o julgamento a mais de um resultado, sob pena de desclassificação.

  - A proposta deverá obedecer aos termos deste Edital e seus Anexos, não sendo considerada aquela que não corresponda às especificações ali contidas ou que estabeleça vínculo à proposta de outra licitante.

  - As propostas que contenham a descrição do objeto, o valor e os documentos complementares estarão disponíveis na internet, após a homologação.

- DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

  - A despesa decorrente do objeto desta licitação correrá à conta de recursos específicos, em conformidade com a seguinte dotação orçamentária:

| ÓRGÃO: | 190903 – Fundo Estadual de Segurança Pública e defesa Social – FES. |
| --- | --- |
| Unidade Orçamentária | 19903 – Fundo Estadual de Segurança Pública e Defesa Social - FES |
| Fonte de Recurso | 0332 – Superávit de recursos transferidos pelo Fundo Nacional de Segurança Pública - FNSP |
| FUNÇÃO: | 06 |
| SUBFUNÇÃO: | 181 |
| PROGRAMA: | 0577 – Mais Segurança |
| AÇÃO: | 4961 – Valorização dos Profissionais de Segurança Pública – FES 3323 – Aparelhamento e Estruturação Tecnológica - FES |
| Subação | 18138 – MATCONSGABODONTO 16378 – REFAMPLABUNIMED |
| Natureza da Despesa | 309030 – Material de Consumo 449052 – Material Permanente |
| Região | 99 - Estado |

# DOS RECURSOS

  - O(a) Pregoeiro(a) declarará a vencedora e, depois de decorrida a fase de regularização fiscal e trabalhista de microempresa ou empresa de pequeno porte, se for o caso, concederá o prazo de no mínimo DEZ MINUTOS, para que qualquer licitante manifeste a intenção de recorrer, de forma motivada, isto é, indicando contra qual(is) decisão(ões) pretende recorrer e por quais motivos, em campo próprio do sistema.

  - Havendo quem se manifeste, caberá ao(a) Pregoeiro(a) verificar a tempestividade e a existência de motivação da intenção de recorrer, para decidir se admite ou não o recurso, fundamentadamente.

    - Nesse momento o(a) Pregoeiro(a) não adentrará no mérito recursal, mas apenas verificará as condições de admissibilidade do recurso.

    - A falta de manifestação motivada da licitante quanto à intenção de recorrer importará a decadência desse direito.

      - Além do estabelecido no subitem anterior, a não manifestação do interesse em recorrer da decisão em campo próprio disponibilizado pelo sistema, importará na decadência do direito de recorrer e acarretará o não recebimento do recurso.

    - Uma vez admitido o recurso, o recorrente terá, a partir de então, o prazo de 03 (três) dias para apresentar as razões, pelo sistema eletrônico, ficando os demais licitantes, desde logo, intimados para, querendo, apresentarem contrarrazões também pelo sistema eletrônico, em outros 03 (três) dias, que começarão a contar do término do prazo do recorrente, sendo-lhes assegurada vista imediata dos elementos indispensáveis à defesa de seus interesses.

  - O acolhimento do recurso invalida tão somente os atos insuscetíveis de aproveitamento.

  - Os autos do processo permanecerão com vista franqueada aos interessados, no endereço constante neste Edital.

# DA REABERTURA DA SESSÃO PÚBLICA

  - A sessão pública poderá ser reaberta:

    - Nas hipóteses de provimento de recurso que leve à anulação de atos anteriores à realização da sessão pública precedente ou em que seja anulada a própria sessão pública, situação em que serão repetidos os atos anulados e os que dele dependam.

    - Quando houver erro na aceitação do preço melhor classificado, serão adotados os procedimentos imediatamente posteriores ao encerramento da etapa de lances.

  - Todas as licitantes remanescentes deverão ser convocadas para acompanhar a sessão reaberta.

    - A convocação se dará por meio do sistema eletrônico (“chat”) ou e-mail de acordo com a fase do procedimento licitatório.

    - A convocação feita por e-mail dar-se-á de acordo com os dados contidos no e- fornecedor do Portal de Compras do Estado do Maranhão, sendo responsabilidade da licitante manter seus dados cadastrais atualizados.

# DA ADJUDICAÇÃO E HOMOLOGAÇÃO

  - Não havendo manifestação de recurso, o(a) Pregoeiro(a) estará autorizado a adjudicar o objeto da licitação à proponente vencedora e submeterá o processo à apreciação da autoridade superior, que poderá homologar, revogar ou anular o procedimento licitatório.

  - Ocorrendo a manifestação de interposição de recurso, caberá à autoridade competente a adjudicação e homologação da licitação.

# DA GARANTIA DE EXECUÇÃO

  - Não haverá exigência de garantia de execução para a presente contratação.

# DA CONTRATAÇÃO

  - Após a homologação do resultado deste Pregão, a licitante adjudicatária será convocada no prazo de 10 (dez) dias úteis, para assinar o Contrato, na forma da minuta Anexo VI, adaptado à Proposta vencedora, sob pena de decair o direito da contratação, sem prejuízo das sanções previstas no instrumento convocatório.

    - O prazo da convocação poderá ser prorrogado uma vez, por igual período, quando solicitado pela licitante vencedora durante o seu transcurso, desde que ocorra motivo justificado e aceito pela Administração.

    - A recusa injustificada da licitante vencedora em assinar o Termo de Contrato, dentro do prazo estabelecido pela Administração, caracteriza o descumprimento total da obrigação assumida, sujeitando-a as penalidades legalmente estabelecidas.

    - É facultada à Administração, quando a proponente vencedora não apresentar situação regular no ato de assinatura do Contrato, ou recusar-se a assiná-lo ou a retirar a nota de empenho no prazo e nas condições estabelecidas, convocar as licitantes remanescentes, obedecida a ordem de preços já estabelecida, ou revogar este Pregão, independentemente da aplicação das sanções previstas no item 19 deste Edital.

    - As licitantes remanescentes serão notificadas no prazo de 02 (dois) dias úteis para reapresentar os Documentos de Habilitação relacionados nos itens 9.10.2 a 9.10.8, devidamente atualizados.

    - A Administração poderá negociar diretamente com a proponente, obedecida a ordem de classificação, para que seja obtido preço melhor.

  - Aplicar-se-á ao contrato os mandamentos da Lei nº 8.666/93, a legislação de proteção e defesa do consumidor, os preceitos de direito público e, supletivamente, os princípios da teoria geral dos contratos e as disposições de direito privado.

  - O contrato terá vigência a contar da data de sua assinatura e findar-se-á no ato do pagamento, observado o exercício financeiro corrente, ficando sua eficácia condicionada ao prazo de garantia ofertado pelo fornecedor.

  - Para assinar o contrato, a empresa vencedora deverá comprovar a manutenção das condições de habilitação exigidas na licitação.

  - A contratação fica condicionada à consulta prévia ao Cadastro Estadual de Inadimplentes - CEI, a fim de que seja verificada a regularidade da empresa beneficiária, conforme exigência do artigo 6° da Lei Estadual n° 6.690/1996 e do artigo 5°, do Decreto Estadual n° 21.331/2005.

  - As empresas sediadas no Estado do Maranhão, fica condicionada a prévia comprovação de regularidade ou certidão negativa de débito para com a Companhia de Águas e Esgotos do Maranhão - CAEMA, a celebração de qualquer contrato, convênio, acordo ou ajuste firmado por pessoa física ou jurídica com a administração pública estadual, direta ou indireta, empresa, sociedade de economia mista ou fundações, conforme dispõe o Decreto Estadual 21.178/2005, caso tenha sede no Estado do Maranhão.

  - O Aceite da Nota de Empenho ou do instrumento equivalente, emitida à empresa adjudicada, implica no reconhecimento de que:

    - Referida Nota está substituindo o contrato, aplicando-se à relação de negócios ali estabelecida as disposições da Lei nº 8.666, de 1993.

  - A contratada se vincula à sua proposta e às previsões contidas no edital e seus anexos.

  - A contratada reconhece que as hipóteses de rescisão são aquelas previstas nos artigos 77 e 78 da Lei nº 8.666/93 e reconhece os direitos da Administração previstos nos artigos 79 e 80 da mesma Lei.

  - Previamente à contratação a Administração realizará consulta ao e-fornecedor do Portal de Compras do Estado do Maranhão para identificar possível suspensão temporária de participação em licitação, no âmbito do órgão ou entidade, proibição de contratar com o Poder Público, bem como ocorrências impeditivas indiretas, observado o disposto no art. 29, da Instrução Normativa nº 3, de 26 de abril de 2018, e nos termos do art. 6º, III, da Lei nº 10.522, de 19 de julho de 2002, consulta prévia ao CADIN.

  - Nos casos em que houver necessidade de assinatura do instrumento de contrato, e o fornecedor não estiver inscrito no e-fornecedor Portal de Compras do Estado do Maranhão, este deverá proceder ao seu cadastramento, sem ônus, antes da contratação.

  - Na hipótese de irregularidade do registro no e-fornecedor do Portal de Compras do Estado do Maranhão, o contratado deverá regularizar a sua situação perante o cadastro no prazo de até 05 (cinco) dias úteis, sob pena de aplicação das penalidades previstas no edital e anexos.

  - Na assinatura do contrato, será exigida a comprovação das condições de habilitação consignadas no edital, que deverão ser mantidas pela licitante durante a vigência do contrato.

  - Na hipótese de o vencedor da licitação não comprovar as condições de habilitação consignadas no edital ou se recusar a assinar o contrato, a Administração, sem prejuízo da aplicação das sanções das demais cominações legais cabíveis a esse licitante, poderá convocar outra licitante, respeitada a ordem de classificação, para, após a comprovação dos requisitos para habilitação, analisada a proposta e eventuais documentos complementares e, feita a negociação, assinar o contrato.

# DO PAGAMENTO

  - O pagamento será efetuado pela CONTRATANTE no prazo de até 30 (trinta) dias, após o recebimento definitivo, acompanhado da Nota Fiscal/Fatura devidamente atestada pelo Setor competente da CONTRATANTE pelo servidor designado para este fim.

  - A Nota Fiscal/Fatura deverá ser emitida, expressando os preços unitários e o valor total, sendo o faturamento incidente, único e exclusivamente, sobre a quantidade efetivamente entregue.

  - O pagamento será efetuado pela CONTRATANTE à CONTRATADA, através de deposito em conta corrente indicada pela CONTRATADA.

  - O pagamento estará condicionado apresentação da Regularidade Fiscal e Trabalhista da Empresa.

  - Caso os pagamentos sejam efetuados após o prazo estabelecido no subitem 18.1, por culpa da CONTRATANTE, serão devidos encargos moratórios à taxa nominal de 6% a.a. (seis por cento ao ano), capitalizados diariamente em regime de juros simples, desde que, para tanto, não tenha concorrido à CONTRATADA.

    - O valor dos encargos será calculado pela fórmula: EM = I x N x VP, onde: EM = Encargos moratórios devidos; N = Números de dias entre a data prevista para o pagamento e a do efetivo pagamento; I = Índice de compensação financeira = 0,00016438; e VP = Valor da prestação em atraso.

  - A CONTRATANTE não pagará multa por atraso no pagamento do fornecimento cobrados através de documentos não hábeis, total ou parcialmente, bem como por motivo de pendência ou descumprimento de obrigações contratuais.

  - A Nota Fiscal que for apresentada com erro será devolvida a contratada para retificação e reapresentação.

  - A realização de pagamento em favor da CONTRATADA fica condicionado à consulta prévia junto ao Cadastro Estadual de Inadimplentes (CEI), conforme estabelece o art. 6º da Lei Estadual Nº 6.690, de 11 de julho de 1.996.

    - A existência de registro da CONTRATADA junto ao CEI, impede a Contratante de efetuar os pagamentos necessários, tendo em vista o art. 7º da Lei Estadual Nº 6.690/1996.

  - A CONTRATADA deverá estar devidamente cadastrada no Sistema Integrado de Planejamento e Gestão Fiscal do Estado do Maranhão - SIGEF/MA.

# DAS SANÇÕES ADMINISTRATIVAS

  - A licitante que, convocada dentro do prazo de validade da sua proposta, não celebrar o contrato, deixar de entregar ou apresentar documentação falsa exigida para o certame, ensejar o retardamento da execução de seu objeto, não mantiver a proposta, falhar ou fraudar na execução do contrato, comportar-se de modo inidôneo ou cometer fraude fiscal, ficará impedido de licitar e contratar com o Estado do Maranhão, pelo prazo de até 05 (cinco) anos.

  - No caso de atraso injustificado ou inexecução total ou parcial do objeto deste Pregão, a Secretaria de Segurança do Estado do Maranhão poderá garantida a prévia defesa, aplicar à licitante vencedora as seguintes sanções:

- Advertência;

- Multa de 0,33% (trinta e três centésimos por cento) por dia de atraso na execução do fornecimento, até o máximo de 10% (dez por cento) sobre o valor total da Nota de Empenho, recolhida no prazo máximo de 05 (cinco) dias corridos, uma vez comunicada oficialmente;

- Multa de 10% (dez por cento) sobre o valor total da Nota de Empenho, no caso de inexecução total ou parcial do objeto contratado, recolhida no prazo de 15 (quinze) dias corridos, contados da comunicação oficial;

- Suspensão temporária de participação em licitações com a Administração por prazo não superior a 02 (dois) anos;

- Declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administração Pública enquanto perdurarem os motivos determinantes da punição ou até que seja promovida a reabilitação perante a própria autoridade que aplicou a penalidade, que será concedida sempre que a licitante ressarcir a SSP, pelos prejuízos resultantes e depois de decorrido o prazo da sanção aplicada com base no subitem anterior.

  - As multas a que se referem os subitens anteriores serão descontadas dos pagamentos devidos pela Secretaria de Estado da Segurança Pública ou cobradas diretamente da empresa, amigável ou judicialmente, e poderão ser aplicadas cumulativamente com as demais sanções previstas neste tópico.

  - A aplicação das penalidades será precedida da concessão da oportunidade de ampla defesa por parte do adjudicatário, na forma da Lei.

# PEDIDO DE ESCLARECIMENTO E IMPUGNAÇÃO AO EDITAL

  - Quaisquer pedidos de esclarecimentos deverão ser enviados ao(a) Pregoeiro(a) até 3 (três) dias úteis anteriores à data fixada para a abertura da Sessão Pública, exclusivamente através do e-mail licitacao@ssp.ma.gov.br termos do art. 23 do Decreto Federal nº 10.024/2019.

    - O protocolo via e-mail deverá ser realizado no horário de funcionamento do órgão: segunda a sexta feira, no horário das 8:00 às 12:00h e das 14:00 às 18:00h.

    - O protocolo via e-mail encaminhado após às 18:00hs do último dia do prazo será considerado como intempestivo.

  - Acolhida à petição contra o ato convocatório, será designada nova data para a realização do certame.

  - Não serão considerados pedidos de esclarecimentos que não forem enviados exclusivamente através de forma eletrônica.

  - A entrega da proposta, sem que tenha sido tempestivamente impugnado o presente edital, implicará na plena aceitação, por parte dos interessados, das condições nele estabelecidas.

# DAS DISPOSIÇÕES GERAIS

  - Da sessão pública do Pregão divulgar-se-á Ata no sistema eletrônico.

  - Não havendo expediente ou ocorrendo qualquer fato superveniente que impeça a realização do certame na data marcada, a sessão será automaticamente transferida para o primeiro dia útil subsequente, no mesmo horário anteriormente estabelecido, desde que não haja comunicação em contrário, pelo(a) Pregoeiro(a).

  - Todas as referências de tempo no Edital, no aviso e durante a sessão pública observarão o horário de Brasília – DF.

  - No julgamento das propostas e da habilitação, o(a) Pregoeiro(a) poderá sanar erros ou falhas que não alterem a substância das propostas, dos documentos e sua validade jurídica, mediante despacho fundamentado, registrado em ata e acessível a todos, atribuindo-lhes validade e eficácia para fins de habilitação e classificação.

  - A homologação do resultado desta licitação não implicará direito à contratação.

  - As normas disciplinadoras da licitação serão sempre interpretadas em favor da ampliação da disputa entre os interessados, desde que não comprometam o interesse da Administração, o princípio da isonomia, a finalidade e a segurança da contratação.

  - As licitantes assumem todos os custos de preparação e apresentação de suas propostas e a Administração não será, em nenhum caso, responsável por esses custos, independentemente da condução ou do resultado do processo licitatório.

  - Na contagem dos prazos estabelecidos neste Edital e seus Anexos, excluir-se-á o dia do início e incluir-se-á o do vencimento. Só se iniciam e vencem os prazos em dias de expediente na Administração.

  - O desatendimento de exigências formais não essenciais não importará o afastamento da licitante, desde que seja possível o aproveitamento do ato, observados os princípios da isonomia e do interesse público.

  - Em caso de divergência entre disposições deste Edital e de seus anexos ou demais peças que compõem o processo, prevalecerá as deste Edital.

  - Este Edital e seus anexos estão à disposição dos interessados na página www.compras.ma.gov.br  e www.ssp.ma.gov.br e Sistema de Acompanhamento Eletrônico de Contratação Pública (SACOP) www.tce.ma.gov.br.

  - As eventuais alterações e esclarecimentos aos termos do Edital serão disponibilizados na página www.compras.ma.gov.br e www.ssp.ma.gov.br. Sistema de Acompanhamento Eletrônico de Contratação Pública (SACOP) www.tce.ma.gov.br.

  - São partes integrantes deste Edital os seguintes Anexos:

ANEXO I – Termo de Referência e Planilha de Preços;

ANEXO II – Declaração de Pleno Conhecimento e Atendimento às Exigências de Habilitação;

ANEXO III – Declaração de Cumprimento do Artigo 7º, Inciso XXXIII da Constituição Federal;

ANEXO IV – Termo de Compromisso de Cumprimento da Legislação Trabalhista, previdenciária e de Segurança do Trabalho;

ANEXO V – Declaração de Superveniência de Fato Impeditivo da Habilitação;

ANEXO VI – Minuta do Contrato Administrativo;

São Luis, 28 de setembro de 2021.

José Maria Pinheiro

Pregoeiro – SSP/MA

Rosirene Travassos  Pinto

Presidente da CSL/SSP-MA

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 32/2021- SSP/MA

TERMO DE REFERÊNCIA

- DO OBJETO:

  - O presente Termo tem por objeto a aquisição de Materiais de consumo e permanente para a Coordenadoria de Odontologia do Corpo de Bombeiros Militares do Maranhão, sendo esses indispensáveis a um atendimento mais diversificado dos nossos militares e dependentes, conforme especificações constantes nos seguintes Anexos, partes integrantes deste Edital.

- JUSTIFICATIVA:

  - Considerando Portaria nº 790, de 24 de outubro de 2019, que regulamenta o incentivo financeiro das ações do Eixo Valorização dos Profissionais de Segurança Pública, no âmbito da Política Nacional de Segurança Pública e Defesa Social e do Sistema Único de Segurança Pública, com os recursos do Fundo Nacional de Segurança Pública, previstos no inciso I do art. 7º da Lei nº 13.756, de 12 de dezembro de 2018, a Lei nº 11.139, de 22 de outubro de 2020, que cria o Fundo Estadual de Segurança Pública e Defesa Social – FES;

2.2. Considerando Plano de ação – Valorização dos Profissionais de Segurança Pública apresentado e aprovado conforme informação nº 48/2020/AFF/DPSP/SENASP, processo nº 08020.008222/2019-62;

2.3. Considerando com vistas ao plano de desenvolvimento da própria Corporação em nível estadual que reflete um constante crescimento do efetivo do CBMMA, a cada ano, torna-se notório o aumento da demanda a ser beneficiada pelas ações da Coordenadoria Odontológica, pois cada novo integrante traz consigo, em média, três dependentes que necessitam de assistência odontológica. Desse modo, precisamos, a cada dia, estar mais preparados, tanto no aspecto quantitativo para atender a este novo público, como também no sentido de buscar a qualificação, a fim de continuar oferecendo os mesmos serviços disponíveis atualmente, com a qualidade que nos é peculiar.

2.4. Considerando a necessidade de materiais/equipamentos, de modo a materializar e otimizar os serviços com vistas ao princípio da eficiência, estrutura-se o presente Termo, conforme segue.

- DA JUSTIFICATIVA DE AQUISIÇÃO POR LOTE:

3.1. A Administração nas licitações, pode optar pelo parcelamento do objeto, conforme disposto no §1º do art. 23 da Lei nº 8.666/93, mas é imprescindível que a divisão do objeto seja técnica e economicamente viável e não represente perda de economia de escala (Súmula 247 do TCU).

3.2. Assim, tecemos aqui as justificativas para aquisição por lotes:

3.2.1. A divisão em lotes fez-se necessária em função da garantia e da padronização dos equipamentos, uma vez que a aquisição com diversas empresas tornaria inviável a manutenção dos aparelhos, há imperiosa necessidade de se observar a compatibilidade de especificações técnicas e de desempenho;

3.2.2. A divisão em lotes para aquisição dos equipamentos se deu em função da facilidade e economicidade quanto à manutenção futura dos equipamentos a partir do final da garantia. Considerando a necessidade de realização de contrato de manutenção, o ônus financeiro certamente será maior para contratos com muitos fabricantes dos bens;

3.2.3. A escolha deste modelo justifica-se também pelo menor custo do frete na entrega do material em lotes para o município de São Luís/MA. Outro ponto de destaque refere-se à dependência da entrega da maioria dos itens para o funcionamento e concretização do projeto;

3.3. Observa-se assim que as condições de assistência técnica e garantia oferecidas, ficariam seriamente comprometidas caso várias empresas distintas lograssem êxito no certame.

- DA DESTINAÇÃO DE BENS:

  - Os itens do presente Termo de Referência serão destinados ao Corpo de Bombeiros Militar do Maranhão.

- DA BASE LEGAL:

  - A licitação reger-se-á pelas disposições da Lei Federal n° 10.520, de 17 de julho  de 2002, Decreto Federal 10.024, de 20 de setembro de 2019, Decreto Estadual n° 24.629/2008, Decreto Estadual nº 28.906/2013, alterado pelo Decreto Estadual nº 29.920/2014, Lei Estadual n° 10.403/2015, aplicando-se os procedimentos determinados pela Lei Complementar n° 123/2006 alterada pela Lei Complementar n° 147/2014, e, subsidiariamente, no que couber, a Lei Federal n°8.666/1993 e demais normas pertinentes à espécie.

  - A licitação para contratação do objeto se dará na modalidade de PREGÃO ELETRÔNICO, do tipo menor preço, por se tratar de bens de natureza comum, uma vez que esses bens apresentam padrões de qualidade e desempenho usuais no mercado, facilmente disponíveis para sua utilização.

- DAS ESPECIFICAÇÕES E DO QUANTITATIVO DO OBJETO:

Lote 01

| Item | Especificações Técnicas | Unid. | Quant | Valor Estimado R$ |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Unitário | Total |
| 01 | CONSULTÓRIO ODONTOLÓGICO COMPLETO, DEVIDAMENTE INSTALADO, COMPOSTO DE: 1.1. Cadeira Odontológica: 1.1.1. Estrutura construída em aço maciço, com tratamento anticorrosivo e revestida em poliestireno de alto impacto; 1.1.2. Braço de apoio para o paciente com estrutura interna de metal. 1.1.3. Pedal de comandos com três programações de trabalho e volta automática à posição zero; 1.1.4. Sistema de elevação eletromecânico acionado por moto-redutor de baixa tensão com 24 volts; 1.1.5. Sistema eletrônico integrado e de baixa voltagem: 24 volts; 1.1.6. Tensão de alimentação 127 ou 220V ~ 50/60Hz; 1.1.7. Encosto da cabeça anatômico, removível, e com regulagem de altura; 1.2. Equipo Ambidestro; 1.2.1. Composto por 01 Seringa tríplice, 1.2.2. 02 terminais com spray para alta rotação, 1.1.3. 01 terminais sem spray para micromotor pneumático; 1.2.4. Braço mecânico com movimentação horizontal e ajuste de nível; 1.2.5. Pedal progressivo para o acionamento das peças de mão nos terminais do equipo, o que possibilita o controle da velocidade e com acionamento em qualquer ponto do pedal; 1.2.6. Seringa tríplice, bico giratório, removível e autoclavável; 1.2.7. Mangueiras arredondadas, leves e exíveis; 1.2.8. Suporte das pontas com acionamento pneumático individual; 1.2.9. Tampo de inox removível e de fácil limpeza. Garante mais praticidade e resistência à corrosão (opcional); 1.2.10. Pintura na cor branca, com tratamento anticorrosivo; 1.2.11. Puxador frontal bilateral 1.3. Unidade de Água 1.3.1. Cuba profunda, removível, com ralo para retenção de sólidos e cobertura para evitar respingos; 1.3.2. Sistema de regulagem da vazão da água permite a regulagem na do uxo de água; 1.3.3. 01 Suctor de saliva a ar (Sistema Venturi); 1.3.4. Reservatórios translúcidos de 800 ml para água das peças de mão e seringa tríplice. 1.4. Refletor Persus 1.4.1. Luz Halógena; 1.4.2. Espelho multifacetado com tratamento multicoating; 1.4.3. Dupla proteção do espelho, em material resistente, transparente; 1.5. Puxadores bilaterais em forma de alça que possibilitam isolamento, evitando o risco de contaminação cruzada; 1.6. Cabeçote produzido em material resistente, com giro de 620; Intensidade: 8.000 a 25.000 LUX (tolerância +/- 20%). Garantia mínima de 02 (dois) anos. | Un | 01 | 8.766,67 | 8.766,67 |
| Valor Total do Lote R$ |  |  |  |  | 8.766,67 |

Lote 02

| Item | Especificações Técnicas | Unid. | Quant | Valor Estimado R$ |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Unitário | Total |
| 01 | EQUIPAMENTO ODONTOLÓGICO TIPO ULTRASSOM: Composto de ultrassom e jato de bicarbonato, com chave seletora de potência, válvula reguladora de pressão de ar, rotação de bomba peristática de 4 níveis de rotação, bomba peristática e reservatório de líquido irrigante acoplado, transdutor. Certificado pela ANVISA Garantia mínima de 02 (dois) anos. | Un | 01 | 1.745,38 | 1.745,38 |
| Valor Total do Lote R$ |  |  |  |  | 1.745,38 |

Lote 03

| Item | Especificações Técnicas | Unid. | Quant | Valor Estimado R$ |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Unitário | Total |
| 01 | AUTOCLAVE DE 21 LITROS DIGITAL PARA ESTERILIZAÇÃO DE ARTIGOS ODONTOLÓGICOS, características gerais: Bi volt 127/220 VAC – automático; -Manômetro com escala de pressão e temperatura; -Ciclo de trabalho automático; - Secagem com a porta fechada, - Termostato de segurança para proteção de resistência e sobre aquecimento da câmara; - Válvulas de segurança (anti-vácuo e sobre pressão); - Abastecimento de água mineral; - Porta com fechamento através de trava; - Câmara em aço inoxidável (AISI 304), revestida com material isolante ao calor; - Gabinete externos em aço carbono; - 3 bandejas; - 2 ciclos de esterilização; - tempo de esterilização: 123ºC/15min; - Potência: 1700W Certificado pela ANVISA Garantia mínima de 02 (dois) anos. | Un | 01 | 4.421,67 | 4.421,67 |
| Valor Total do Lote R$ |  |  |  |  | 4.421,67 |

Lote 04

| Item | Especificações Técnicas | Unid. | Quant | Valor Estimado R$ |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Unitário | Total |
| 01 | FOTOPOLIMERIZADOR com as seguintes características: sem fio com utilização de luz LED para fotopolimerizar materiais compósitos que contém canforquinona como fotoiniciador. Produz uma luz LED de alta intensidade variam entre 440 e 480 nm, os limites necessários para os produtos que contém canforquinona; com intensidade extremamente alta de entre 100 e 240 W. Que apresente 3 modos de polimerização: STANDARD, HIGH POWER E XPRA POWER. Revestimento de safira, resistente a riscos, selamento de teflon para facilidade de limpeza, fio fino e reforçado com fibra de KEVLA para resistência e flexibilidade. Que polimerize restaurações sabendo que terá o máximo de poder. Certificado pela ANVISA Garantia mínima de 02 (dois) anos. | Un | 01 | 5.002,00 | 5.002,00 |
| 02 | KIT DE CANETA DE ALTA-ROTAÇÃO: peso 37,0g, rotação 350.000 rpm; ruído máximo: 70 db; consumo: 42 l/min; pressão: 30 psi; sistema push-bottom; spray único; cabeça pequena; autoclavável até 135ºC; MICROMOTOR: peso de 93g; rotação de 3.000 a 18.000 rpm; consumo de 65 l/min; pressão de 60 a 80 psi; sem spray; compatível com o contra-ângulo; CONTRA-ÂNGULO: peso 44g; rotação máxima de 20.000 rpm; cabeça reduzida; corpo giratório sobre o micromotor compatível com o micro-motor, PEÇA RETA. Garantia mínima de 01 (um) ano. Certificado pela ANVISA. | Un | 01 | 1.700,00 | 1.700,00 |
| Valor Total do Lote R$ |  |  |  |  | 6.702,00 |

Lote 05

| Item | Especificações Técnicas | Unid. | Quant | Valor Estimado R$ |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Unitário | Total |
| 01 | SELADORA DE PAPEL GRAU CIRÚRGICO: largura da selagem - 13mm, selagem horizontal, velocidade de selagem - 10m/min, arraste da embalagem por correias sincronizadas, controle eletrônico de temperatura análogo, comando de aquecimento e acionamento do motor independente, potências 280 Watts, tensão - 220v/60hz, dimensões aproximadas (380 x 280 x 180) mm. Embalagem com dados de identificação do produto, marca do fabricante. Certificado pela ANVISA Garantia mínima de 01 (um) ano. | Un | 01 | 4.813,33 | 4.813,33 |
| Valor Total do Lote R$ |  |  |  |  | 4.813,33 |

Lote 06

| Item | Especificações Técnicas | Unid. | Quant | Valor Estimado R$ |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Unitário | Total |
| 01 | APARELHO DE RX DE PAREDE Braços articulados confeccionados em aço com cobertura em ABS injetado de alto impacto, com alcance horizontal de 11,04 mm e vertical até 620 mm; mecanicamente balanceados através de molas que compensam o peso do aparelho, fazem com que o posicionamento do cabeçote seja fácil e preciso. Cabeçote com sistema de aterramento, ampola importada marca Toshiba, e dois limitadores na articulação que oferecem proteção aos cabos elétricos. Filtração total com equivalência em alumínio de 2,71 mm para a eliminação de radiação secundária. Cilindro de orientação longo, revestido em chapa de chumbo de 0,5 mm. Ponto focal de 0,8 por 0,8 mm. Tensão nominal de 70 kVp, corrente de 8Ma Controle remoto digital conectado ao painel de comando com fio espiralado. Certificado pela ANVISA Voltagem 220 V Garantia mínima de 02 (dois) anos | Un | 01 | 5.938,30 | 5.938,30 |
| Valor Total do Lote R$ |  |  |  |  | 5.938,30 |

Lote 07

| Item | Especificações Técnicas | Unid. | Quant | Valor Estimado R$ |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Unitário | Total |
| 01 | LOCALIZADOR APICAL 110/220 V - Embalagem com 1 unidade. Escala regressiva em décimos de milímetros a partir de 2 mm aquém da saída foraminal. Mais moderna tecnologia multi-frequência. Display colorido para facilitar a visualização. Controle de som progressivo. Bateria recarregável. Escala regressiva em décimos de milímetros a partir de 2 mm aquém da saída foram Inal. Garantia mínima de 2 anos. Localizando a medição do comprimento do canal radicular. Certificado pela ANVISA | Un | 01 | 1.806,78 | 1.806,78 |
| Valor Total do Lote R$ |  |  |  |  | 1.806,78 |

Lote 08

| Item | Especificações Técnicas | Unid. | Quant | Valor Estimado R$ |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Unitário | Total |
| 01 | AVENTAL CHUMBO DO PACIENTE ADULTO Menos peso – 30% a 40 % mais leve que aventais convencionais; Certificações ANVISA, CA e outros; Compactação e homogeneização perfeita entre os materiais; Totalmente impermeável; Flexível; Lavável; Reciclável; Fácil limpeza e desinfecção; Resistente ao álcool etílico 70% (sol.); Resistente ao ácido peracético; Quimicamente esterilizável; Proteção bacteriológica; Resistente a raios ultravioleta; Maior resistência físico-mecânica; Maior vida útil; Tamanho Adulto: 64 cm (comprimento) x 57 cm (largura). Peso: 2,20 kg. Garantia mínima de 18 (dezoito) meses. | Un | 01 | 670,79 | 670,79 |
| Valor Total do Lote R$ |  |  |  |  | 670,79 |

Lote 09

| Item | Especificações Técnicas | Unid. | Quant | Valor Estimado R$ |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Unitário | Total |
| 01 | CÂMARA ESCURA - Caixa em PVC de alto impacto. Forma ergonômica e arredondada de fácil assepsia, com visor acrílico para revelação de raio X com 4 recipientes para o revelador, fixador e água medindo 32x20x20cm. Garantia mínima de 01 (um) ano | Un | 01 | 213,10 | 213,10 |
| Valor Total do Lote R$ |  |  |  |  | 213,10 |

Lote 10

| Item | Especificações Técnicas | Unid. | Quant | Valor Estimado R$ |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Unitário | Total |
| 01 | MOTOR PARA ENDODONTIA - Instrumentos de técnica recíproca rotatória e para sistemas NITI rotatórios clássicos com odontometria eletrônica acoplada. Menu de fácil navegação e tela nítida. Funcionamento por bateria. Pode ser usado enquanto recarrega. Design ergonômico contra ângulo SIRONA, qualidade e segurança comprovadas. Permite atualização em caso de inovação tecnológica parada e reversão automática e controle de torque com sinal sonoro de advertência técnica recíproca rotatória: Ajustes específicos, pré-programados para um preparo seguro e eficiente tanto com instrumentos recíprocos quanto com técnica da rotação contínua. Certificado pela ANVISA Garantia mínima de 01 (um) ano. | Un | 01 | 6.149,20 | 6.149,20 |
| 02 | MOTOR DE BAIXA ROTAÇÃO PARA PRÓTESE Motor de bancada com controle de velocidade e pedal de acionamento sem lubrificação. Rotação de 0 a 30.0000 RPM, padrão INTRA-NORMA ISSO 3964, baixo nível de ruído, bivolt automático, contendo um micromotor e uma peça reta. Certificado pela ANVISA Garantia mínima de 01 (um) ano. | Un | 01 | 767,72 | 767,72 |
| Valor Total do Lote R$ |  |  |  |  | 6.916,92 |

Lote 11

| Item | Especificações Técnicas | Unid. | Quant | Valor Estimado R$ |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Unitário | Total |
| 01 | CABO DE ESPELHO BUCAL universal em inox para suporte de espelho bucal. Certificado pela ANVISA Garantia mínima de 01 (um) ano. | Un | 10 | 5,10 | 51,00 |
| Valor Total do Lote R$ |  |  |  |  | 51,00 |

Lote 12

| Item | Especificações Técnicas | Unid. | Quant | Valor Estimado R$ |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Unitário | Total |
| 01 | COLHER DE DENTINA Nº 11,5 em aço inoxidável com espessura mínima de 8 mm utilizado para remoção de tecido careado das cavidades dentárias. Certificado pela ANVISA Garantia mínima de 01 (um) ano. | Un | 06 | 5,33 | 31,98 |
| 02 | COLHER DE DENTINA Nº 17 em aço inoxidável com espessura mínima de 8 mm utilizado para remoção de tecido careado das cavidades dentárias. Certificado pela ANVISA | Un | 06 | 5,55 | 33,30 |
| 03 | CURETA DE GRACEY 05-06-11-12-13-14 em aço inoxidável com espessura mínima de 8 mm usada para cirurgias de periodontia em aço inox usada para periodontia. Certificado pela ANVISA Garantia mínima de 01 (um) ano. | Un | 06 | 8,03 | 48,18 |
| 04 | CURETA DE McCall 13-14- em aço inoxidável com espessura mínima de 8 mm cabo grosso usada para cirurgias de periodontia. Unidade 6 Certificado pela ANVISA Garantia mínima de 01 (um) ano. | Un | 06 | 8,68 | 52,08 |
| Valor Total do Lote R$ |  |  |  |  | 165,54 |

Lote 13

| Item | Especificações Técnicas | Unid. | Quant | Valor Estimado R$ |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Unitário | Total |
| 01 | ESPAÇADOR DIGITAL - Fabricado em aço inoxidável ou em Níquel-Titânio, são indicados para facilitar a obturação de canais radiculares durante a técnica de condensação lateral. Caixas com 04 unidades. Comprimentos de 21mm e 25mm nos tamanhos A, B, C e D. Certificado pela ANVISA Garantia mínima de 01 (um) ano. | Un | 03 | 149,90 | 449,70 |
| Valor Total do Lote R$ |  |  |  |  | 449,70 |

Lote 14

| Item | Especificações Técnicas | Unid. | Quant | Valor Estimado R$ |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Unitário | Total |
| 01 | ESPÁTULA DE TITÂNIO – A resina não adere nas espátulas, proporcionando um perfeito desempenho na execução dos procedimentos. Certificado pela ANVISA Garantia mínima de 01 (um) ano. | Un | 03 | 46,19 | 138,57 |
| 02 | ESPÁTULA P/ RESINA DE TITÂNIO 3 - Aço inox; aço inox com revestimento de nitreto de titânio; silicone atóxico. Certificado pela ANVISA Garantia mínima de 01 (um) ano. | Un | 03 | 31,88 | 95,64 |
| 03 | ESPÁTULA PARA GESSO em aço inox com cabo de madeira. Certificado pela ANVISA Garantia mínima de 01 (um) ano. | Un | 01 | 16,53 | 16,53 |
| 04 | ESPÁTULA PARA MANIPULAR ALGINATO. A Espátula plástica é produzida de resinas termoplásticas puras e pigmentos. É utilizada para manipulação de materiais odontológicos. Certificado pela ANVISA Garantia mínima de 01 (um) ano. | Un | 01 | 6,13 | 6,13 |
| 05 | ESPÁTULA PARA MOLDAGEM 36, para a manipulação de Cimentos Endodônticos, em aço inox. Certificado pela ANVISA Garantia mínima de 01 (um) ano. | Un | 01 | 5,95 | 5,95 |
| Valor Total do Lote R$ |  |  |  |  | 262,82 |

Lote 15

| Item | Especificações Técnicas | Unid. | Quant | Valor Estimado R$ |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Unitário | Total |
| 01 | FÓRCEPS Nº 16 em aço inox utilizado para extração dentária. Sua numeração é especifica devido a função que desempenha. Certificado pela ANVISA Garantia mínima de 01 (um) ano. | Un | 02 | 67,21 | 134,42 |
| 02 | FÓRCEPS Nº 17 em aço inox utilizado para extração dentária. Sua numeração é especifica devido a função que desempenha. Certificado pela ANVISA Garantia mínima de 01 (um) ano. | Un | 02 | 69,33 | 138,66 |
| Valor Total do Lote R$ |  |  |  |  | 273,08 |

Lote 16

| Item | Especificações Técnicas | Unid. | Quant | Valor Estimado R$ |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Unitário | Total |
| 01 | LAMPARINA A ÁLCOOL em inox com capacidade de 10 ml. Garantia mínima de 01 (um) ano. | Un | 01 | 19,28 | 19,28 |
| Valor Total do Lote R$ |  |  |  |  | 19,28 |

Lote 17

| Item | Especificações Técnicas | Unid. | Quant | Valor Estimado R$ |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Unitário | Total |
| 01 | LUPA BRANCA – Instrumento Indicado para procedimentos gerais que necessitam um excelente desempenho visual. As lentes possuem proteção contra raios UV e IV, maior resistência contra abrasão e excelente transparência. Dimensões da embalagem: (CxLxH) 25,5 x 16,5 x 3,5 cm. Garantia mínima de 01 (um) ano. Certificado pela ANVISA | Un | 02 | 487,93 | 975,86 |
| 02 | LUPA DE MÃO – Instrumento utilizado para melhorar a visibilidade do profissional. Sua lente aumenta em 4 vezes a imagem do objeto desejado. Não é autoclavável. Embalagem com 1 unidade. Com 75 mm de tamanho. Certificado pela ANVISA. Garantia mínima de 01 (um) ano. | Un | 02 | 21,35 | 42,70 |
| Valor Total do Lote R$ |  |  |  |  | 1.018,56 |

Lote 18

| Item | Especificações Técnicas | Unid. | Quant | Valor Estimado R$ |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Unitário | Total |
| 01 | PEDRA DE AFIAR INSTRUMENTOS, usada para afiar instrumentais odontológicos. Certificado pela ANVISA. Garantia mínima de 01 (um) ano. | Un | 01 | 20,99 | 20,99 |
| 02 | PINÇA HALSTEAD MOSQUITO 12 CM RETA Produto Confeccionado em Aço Inoxidável AISI-420. Com tamanho de 12 cm, tendo embalagem plástica individual, constando os dados de identificação, procedência e rastreabilidade. Com garantia de 10 anos contra defeitos de fabricação. Fabricado de acordo com Padrões Internacionais de Qualidade. REG. MS: 10304850055 Certificado pela ANVISA | Un | 02 | 18,42 | 36,84 |
| 03 | PINÇA KELLY 14CM CURVA - Produto confeccionado em aço inoxidável AISI-420 com o tamanho de 14 cm. Embalagem plástica individual, constando os dados de identificação, procedência e rastreabilidade. Garantia de 10 anos contra defeitos de fabricação. Fabricado de acordo com padrões internacionais de qualidade. REG. MS: 10304850055. Certificado pela ANVISA | Un | 04 | 39,42 | 157,68 |
| 04 | PINÇA KELLY 14CM RETA - Produto confeccionado em aço inoxidável AISI-420 com tamanho de 14 cm. Tendo embalagem plástica individual, constando os dados de identificação, procedência e rastreabilidade. Garantia de 10 anos contra defeitos de fabricação. Fabricado de acordo com padrões internacionais de qualidade. REG. MS: 10304850055 Certificado pela ANVISA | Un | 04 | 35,89 | 143,56 |
| 05 | PINÇA MOSQUITO CURVA 12 cm usada em cirurgias odontológicas. Certificado pela ANVISA. Garantia mínima de 01 (um) ano. | Un | 03 | 22,03 | 66,09 |
| Valor Total do Lote R$ |  |  |  |  | 425,16 |

Lote 19

| Item | Especificações Técnicas | Unid. | Quant | Valor Estimado R$ |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Unitário | Total |
| 01 | PORTA AGULHA MAYO-HEGAR 14CM em aço inox usado em cirurgia como suporte de fio de sutura agulhado. Certificado pela ANVISA Garantia mínima de 01 (um) ano. | Un | 04 | 25,12 | 100,48 |
| 02 | PORTA MATRIZ - em aço Inoxidável AISI-420, com tamanho de 7,5 cm. Distribuído em embalagem plástica individual com informações de modelo, procedência, validade e nº de registro na ANVISA. Seguindo a norma RDC-59/2000 e o Nº do lote de fabricação gravados no corpo da peça, o que permite a rastreabilidade independente da embalagem. Certificado pela ANVISA Garantia mínima de 01 (um) ano. | Un | 03 | 18,74 | 56,22 |
| Valor Total do Lote R$ |  |  |  |  | 156,70 |

Lote 20

| Item | Especificações Técnicas | Unid. | Quant | Valor Estimado R$ |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Unitário | Total |
| 01 | SONDA EXPLORADORA N° 5 em aço inoxidável com espessura mínima de 8 mm. Certificado pela ANVISA Garantia mínima de 01 (um) ano. | Un | 10 | 8,03 | 80,30 |
| Valor Total do Lote R$ |  |  |  |  | 80,30 |

Lote 21

| Item | Especificações Técnicas | Unid. | Quant | Valor Estimado R$ |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Unitário | Total |
| 01 | TESOURA CIRÚGICA 15 CM - Produto confeccionado em aço inoxidável AISI 410; embalagem: plástica individual, constando os dados de identificação, procedência e rastreabilidade; ponta fina curva. Certificado pela ANVISA Garantia mínima de 01 (um) ano. | Un | 04 | 20,84 | 83,36 |
| 02 | TESOURA CIRÚRGICA CURVA 11,5 CM - em aço inox usado em cirurgia para corte de tecido mole, fio de sutura e remoção de pontos e curativos. Certificado pela ANVISA Garantia mínima de 01 (um) ano. | Un | 05 | 12,32 | 61,60 |
| 03 | TESOURA DE BUCK 11CM - Em aço inoxidável. E embalagem com 1 unidade. Utilizado em cirurgia. Certificado pela ANVISA Garantia mínima de 01 (um) ano. | Un | 06 | 61,94 | 371,64 |
| 04 | TESOURA GOLDMAN FOX CURVA - Embalagem c/ 1 unidade, produzido em aço inoxidável AISI 304 e AISI 420, com tamanho de 12,5 cm. Utilizada em procedimentos cirúrgicos em geral, proporcionando ao cirurgião maior segurança e facilidades na hora de cortar fios cirúrgicos, tecidos moles. Certificado pela ANVISA Garantia mínima de 01 (um) ano. | Un | 02 | 30,63 | 61,26 |
| 05 | TESOURA GOLDMAN FOX RETA - Embalagem com 1 unidade. Produzido em aço inoxidável AISI 304 e AISI 420, com tamanho de 12,5 cm. Utilizada em procedimentos cirúrgicos em geral, proporcionando ao cirurgião maior segurança e facilidades na hora de cortar fios cirúrgicos, tecidos moles. Certificado pela ANVISA Garantia mínima de 01 (um) ano. | Un | 02 | 31,50 | 63,00 |
| Valor Total do Lote R$ |  |  |  |  | 640,86 |

Lote 22

| Item | Especificações Técnicas | Unid. | Quant | Valor Estimado R$ |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Unitário | Total |
| 01 | LAVADORA ULTRASSÔNICA Lavadora ultrassônica, para lavagem de instrumental, dimensões (c x l x a) aproximadas da cuba interna: 148 x 248 x 80 mm, externa 225 x 285 x 185 mm, capacidade de 2,1 litros (volume útil) e 2,5 litros (volume total), cuba em aço inox, ajuste de frequência, frequência de 42 khz, controle de tempo por temporizador digital, 05 tempos: 90s, 180s, 280s,380s, 480s, temperatura controlada por aquecimento, com faixa adequada de funcionamento temperatura 15 a 40 graus celsius, com painel digital e sinalizadores adequados, alimentação: 110 ou 220 volts, 50/60 hz, acompanha: cesto em aço inox e demais acessórios para o perfeito funcionamento do equipamento, inclui: manual de operação e assistência técnica; garantia mínima de 12 meses. Certificado pela ANVISA | Un | 01 | 1.751,67 | 1.751,67 |
| Valor Total do Lote R$ |  |  |  |  | 1.751,67 |

Lote 23

| Item | Especificações Técnicas | Unid. | Quant | Valor Estimado R$ |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Unitário | Total |
| 01 | ESFIGMOMANÔMETRO DIGITAL Esfigmomanômetro, ajuste: digital, tipo: de braço, faixa de operação: até 300 mmhg, material braçadeira: braçadeira em nylon, tipo fecho: fecho em velcro, tamanho: adulto Certificado pela ANVISA Garantia mínima de 01 (um) ano. | Un | 01 | 70.64 | 70,64 |
| 02 | TERMÔMETRO LASER DIGITAL Termômetro tipo: laser digital, faixa medição temperatura: -50 a 380 °C. Aplicação: efetuar medições em lugares de difícil alcance, elemento expansão: infravermelho, material: plástico e aço inox. Características adicionais: mira a laser, classe II distância do foco de 50:1, precisão: +/- 1 °C, alimentação: bateria /pilha. Certificado pela ANVISA Garantia mínima de 01 (um) ano. | Un | 02 | 134,85 | 269,70 |
| Valor Total do Lote R$ |  |  |  |  | 340,34 |

Lote 24

| Item | Especificações Técnicas | Unid. | Quant | Valor Estimado R$ |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Unitário | Total |
| 01 | TOTEM DISPENSER PARA ÁLCOOL EM GEL COM PEDAL Dimensão 160cm x 31,5cm x 28cm (altura, largura e profundidade) Altura do dispenser: 100m | Un | 01 | 275,78 | 275,78 |
| 02 | DISPENSER PARA COLOCAÇÃO DE SABONETE LÍQUIDO ANTI-SÉPTICO Material plástico, suporte de parede e compatível com o refil de 800 mL a ser utilizado | Un | 04 | 26,39 | 105,56 |
| 03 | DISPENSADOR PARA ÁLCOOL GEL. Dispensador para álcool gel, material plástico, características adicionais suporte de parede e compatível com o refil de 800 mL a ser utilizado | Un | 04 | 19,86 | 79,44 |
| Valor Total do Lote R$ |  |  |  |  | 460,78 |

Lote 25

| Item | Especificações Técnicas | Unid. | Quant | Valor Estimado R$ |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Unitário | Total |
| 01 | TAPETE SANITIZANTE (ENTRADAS PRINCIPAIS) Tapete material em vinil, pedilúvio, antiderrapante, com moldura vedante que impede o vazamento de líquidos. Medidas: comprimento 1.5 metros, largura 0.7 metros. | Un | 02 | 117,12 | 234,24 |
| 02 | TAPETE SANITIZANTE (ENTRADAS CLÍNICAS) Tapete material em vinil, pedilúvio, antiderrapante, com moldura vedante que impede o vazamento de líquidos. Medidas: comprimento 0.6 metros, largura 0.4 metros | Un | 03 | 38,97 | 116,91 |
| Valor Total do Lote R$ |  |  |  |  | 351,15 |

Lote 26

| Item | Especificações Técnicas | Unid. | Quant | Valor Estimado R$ |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Unitário | Total |
| 01 | BROCA CIRÚRGICA ZEKRYA 151 - Embalagem plástica contendo 01(uma) unidade. Certificado pela ANVISA | Un | 05 | 15,39 | 76,95 |
| 02 | BROCA ENDO Z 25MM ALTA ROTAÇÃO - Embalagem plástica contendo 01(uma) unidade. Certificado pela ANVISA | Un | 05 | 13,42 | 67,10 |
| 03 | BROCA Nº 3195FF - Utilizada para desbaste preciso e delicado sobre cerâmica, materiais preciosos e todas as ligas não preciosas. Sua extremidade com formato de chama de vela delicado permite toas às manobras sobre faces livres ou proximais, em prótese ou dentística, na confecção de biséis, chanfraduras, sejam degraus, seja preparo oclusal. Também são ótimas para exercer uma ação desgastaste extensiva, em superfície. Certificado pela ANVISA | Un | 20 | 5,03 | 100,60 |
| 04 | CIMENTO TEMPORÁRIO PARA PREENCHIMENTO DE CAVIDADES DENTÁRIAS (pote com 20g). Certificado pela ANVISA | Un | 05 | 15,16 | 75,80 |
| 05 | LIMA NITIFLEX 25 MM SORTIDA - Fabricadas em liga de Níquel-Titânio. Devem ser empregados na instrumentação de canais com curvatura muito acentuada. Caixa com 6 unidades. Certificado pela ANVISA | Cx. | 04 | 18,73 | 74,92 |
| 06 | ÁGUA DESTILADA, FRASCO DE 5.000ML. | Galão | 10 | 13,54 | 135,40 |
| 07 | ÁCIDO FOSFÓRICO Certificado pela ANVISA | Un | 09 | 1,02 | 9,18 |
| 08 | ADESIVO P/RESINA FOTOPOLIMERIZÁVEL 2 EM 1, FRASCO 4ML. Certificado pela ANVISA | Un | 04 | 66,74 | 266,96 |
| 09 | ÁGUA OXIGENADA 10 VOL, 1.000 ML. Certificado pela ANVISA | Litro | 02 | 5,16 | 10,32 |
| 10 | AGULHA GENGIVAL DE USO ODONTOLÓGICO LONGA 27G Estéril, descartável, em aço inox, 30mm comprimento, ponta tri facetada, lubrificada com silicone, acondicionada individualmente, devendo constar na embalagem dados técnicos, tipo de esterilização, embalagem com 100 unidades. Certificado pela ANVISA | Cx. | 01 | 34,19 | 34,19 |
| 11 | AGULHA GENGIVAL DE USO ODONTOLÓGICO CURTA 30G Estéril, descartável, em aço inox, 22mm comprimento, ponta tri facetada, lubrificada com silicone, acondicionada individualmente, devendo constar na embalagem dados técnicos, tipo de esterilização, embalagem com 100 unidades. Certificado pela ANVISA | Cx. | 04 | 33,63 | 134,52 |
| 12 | ALCOOL HIDRATADO A 92%, FRASCO COM 1000ML. Certificado pela ANVISA | Litro | 01 | 5,93 | 5,93 |
| 13 | ALCOOL HIDRATADO A 70%, FRASCO COM 1000ML. Certificado pela ANVISA | Litro | 15 | 4,69 | 70,35 |
| 14 | ALCOOL EM GEL A 70%, FRASCO COM 1000ML. Certificado pela ANVISA | Litro | 10 | 9,62 | 96,20 |
| 15 | ALGINATO HYDROGUM 5, EMBALAGEM COM 453G. Certificado pela ANVISA | Adesivo | 05 | 74,66 | 373,30 |
| 16 | ANESTÉSICO ARTICAÍNA Em tubetes 4%: anestésico injetável de cloridrato de articaína com vasoconstritor epinefrina 4%, caixa com 50 tubetes. Certificado pela ANVISA | Cx. | 02 | 137,19 | 274,38 |
| 17 | ANESTÉSICO LIDOCAÍNA Em tubetes 2%: anestésico odontológico lidocaína cloridrato com vasoconstritor epinefrina em tubetes 3%, caixa com 50 unidades. Certificado pela ANVISA | Cx. | 05 | 89,41 | 447,05 |
| 18 | ANESTÉSICO MEPIVACAÍNA Em tubetes 2%: anestésico injetável mepivacaína com vasoconstritor epinefrina em tubetes 2%, caixa com 50 unidades. Certificado pela ANVISA | Cx. | 02 | 118,99 | 237,98 |
| 19 | ANESTÉSICO MEPIVACAÍNA Sem vasoconstritor 3%: anestésico odontológico mepivacaína sem vasoconstritor 3%, em tubetes de no mínimo 1,8ml, caixa com 50 unidades. Certificado pela ANVISA | Cx. | 02 | 118,41 | 236,82 |
| 20 | ANESTÉSICO TÓPICO TIPO PASTA: ANESTÉSICO TÓPICO PARA USO ODONTOLÓGICO TIPO PASTA A BASE DE BENZOCAINA, EM GEL COM 200MG, POTE COM 12 G, SABOR TUTTI-FRUTTI OU OUTROS. Certificado pela ANVISA | Pt. | 04 | 5,57 | 22,28 |
| 21 | ANTISSÉPTICO BUCAL SEM ÁLCOOL 2000ML. Certificado pela ANVISA | Galão | 06 | 63,07 | 378,42 |
| 22 | AVENTAL DESCARTÁVEL NÃO TECIDO M/L 50 GR. COM PUNHO DE LATÉX Certificado pela ANVISA | Un | 100 | 5,22 | 522,00 |
| 23 | AVENTAL DE MANGA LONGA IMPERMEAVEL Certificado pela ANVISA | Un | 05 | 30,99 | 154,95 |
| 24 | ## BANDA MATRIZ METÁLICA, EMBALAGEM C/ 1 ROLO. 0,05X5X500MM. ## Certificado pela ANVISA | Un | 04 | 1,15 | 4,60 |
| 25 | ## BANDA MATRIZ METÁLICA, EMBALAGEM C/ 1 ROLO. 0,05X7X500MM. ## Certificado pela ANVISA | Un | 04 | 3,47 | 13,88 |
| 26 | CALEN SERINGA: Pasta de hidróxido de cálcio 35%, radiopaca, hidrossolúvel, embalagem em formato seringa, embalagem contendo no mínimo 2 tubetes de 2,7g de hidróxido de cálcio e 1 tubete com 2,2g de glicerina. Certificado pela ANVISA | Cx. | 01 | 51,94 | 51,94 |
| 27 | CARBONO ODONTOLÓGICO ACCU FILME OU SIMILAR: PAPEL CARBONO ODONTOLÓGICO PARA REGISTRO OCLUSAL. Certificado pela ANVISA | Cx. | 01 | 2,50 | 2,50 |
| 28 | CIMENTO FOSFATO DE ZINCO LIQUIDO 10ML – PÓ E LIQUIDO. Certificado pela ANVISA | Cx. | 01 | 22,66 | 22,66 |
| 29 | CIMENTO PARA OBTURAÇÃO ENDODÔNTICA DE CANAIS RADICULARES. Certificado pela ANVISA | Cx. | 02 | 243,50 | 487,00 |
| 30 | CLOREXIDINE 0,12%: CLOREXIDINA 0,12%, FRASCO COM 1000ML. Certificado pela ANVISA | Frasco | 04 | 24,48 | 97,92 |
| 31 | CLOREXIDINA GEL: CLOREXIDINA GEL 0,2%, 3G. Certificado pela ANVISA | Frasco | 02 | 15,27 | 30,54 |
| 32 | CUNHA DE MADEIRA, EMBALAGEM COM 100 UNIDADES. Certificado pela ANVISA | Cx. | 01 | 8,42 | 8,42 |
| 33 | DENCRILON 500ML Certificado pela ANVISA | Un | 01 | 77,38 | 77,38 |
| 34 | DETERGENTE DESINFETANTE HOSPITALAR A BASE DE QUATERNÁRIO DE AMÔNIO DE 5 GERAÇÃO A BASE DE PERÓXIDO DE HIDROGÊNIO, GALÃO DE 5 LITROS. Certificado pela ANVISA | Galão | 03 | 121,23 | 363,69 |
| 35 | DETERGENTE NEUTRO PARA USO HOSPITALAR, GALÃO DE 5 LITROS. Certificado pela ANVISA | Frasco | 05 | 87,17 | 435,85 |
| 36 | DETERGENTE ENZIMÁTICO 6 ENZIMAS, GALÃO DE 5 LITROS. Certificado pela ANVISA | Galão | 02 | 67,62 | 135,24 |
| 37 | DEGERMANTE A DIGLUCONATO DE CLOREXIDINA A 2 OU 4% Certificado pela ANVISA | Frasco | 03 | 16,66 | 49,98 |
| 38 | DISCOS DE LIXA Para restauração de resina com encaixe e mandril, caixas contendo 100 unidades, tipos grossa, média e fina. Certificado pela ANVISA | Cx. | 01 | 39,03 | 39,03 |
| 39 | DISCOS DE LIXA Para resina com centro metálico e mandril. Certificado pela ANVISA | Cx. | 01 | 253,81 | 253,81 |
| 40 | E D T A AGENTE QUELANTE TRISSÓDICO, 20 ML. Certificado pela ANVISA | Frasco | 03 | 4,63 | 13,89 |
| 41 | ESCOVA ROBINSON RETA CA. Certificado pela ANVISA | Un | 30 | 1,05 | 31,50 |
| 42 | EUCALIPITIOL 10ML Certificado pela ANVISA | Un | 05 | 7,84 | 39,20 |
| 43 | EUGENOL 10ML Certificado pela ANVISA | Frasco | 05 | 10,72 | 53,60 |
| 44 | FITA P/ AUTOCLAVE Certificado pela ANVISA | Un | 10 | 2,73 | 27,30 |
| 45 | FIXADOR RADIOGRÁFICO Fixador radiográfico dental, para uso manual acondicionado em frasco de 475ml. | Un | 10 | 16,81 | 168,10 |
| 46 | FLÚOR EM GEL, FRASCO COM 200ML Certificado pela ANVISA | Cx. | 06 | 6,30 | 37,80 |
| 47 | GESSO ESPECIAL TIPO IV Gesso especial tipo IV, para uso em troqueis de ligas metálicas 1kg. Certificado pela ANVISA | Emb. | 01 | 18,46 | 18,46 |
| 48 | GESSO ESPECIAL TIPO V Gesso especial tipo V, para uso em troqueis de ligas metálicas 1kg. Certificado pela ANVISA | Emb | 01 | 8,27 | 8,27 |
| 49 | GORRO (TOUCA SANFONADA) COM ELÁSTICO PACOTE COM 100 UND. Certificado pela ANVISA | Pacote | 08 | 11,67 | 93,36 |
| 50 | GUTA PERCHA 1ª SÉRIE CONE PRINCIPAL, CAIXA COM 120 UND. Certificado pela ANVISA | Cx. | 01 | 21,79 | 21,79 |
| 51 | GUTA PERCHA 2ª SÉRIE CONE PRINCIPAL, CAIXA COM 120 UND. Certificado pela ANVISA | Cx. | 01 | 21,71 | 21,71 |
| 52 | GUTA PERCHA ACESSÓRIO 1ª SÉRIE Certificado pela ANVISA | Cx. | 01 | 16,34 | 16,34 |
| 53 | GUTA PERCHA ACESSÓRIO 2ª SÉRIE Certificado pela ANVISA | Cx. | 01 | 17,72 | 17,72 |
| 54 | GUTA PERCHA ACESSÓRIO XF Certificado pela ANVISA | Cx. | 02 | 18,25 | 36,50 |
| 55 | GUTA PERCHA BASTÃO Certificado pela ANVISA | Cx. | 01 | 64,19 | 64,19 |
| 56 | HIDRÓXIDO DE CÁLCIO RADIOPACO PASTA Caixa contendo tubo pasta base 13g, tubo pasta catalisadora 11g e 1 bloco de mistura. Certificado pela ANVISA | Un | 02 | 16,78 | 33,56 |
| 57 | HIDRÓXIDO DE CÁLCIO PA, FRASCO COM 10G. Certificado pela ANVISA | Un | 02 | 3,19 | 6,38 |
| 58 | # HIPOCLORITO DE SÓDIO 1% SOLUÇÃO DE MILTON. Certificado pela ANVISA | Frasco | 03 | 6,00 | 18,00 |
| 59 | # INDICADOR BIOLÓGICO BIO-INDICADOR, EMBALAGEM COM 10 UNIDADES. Certificado pela ANVISA | Cx. | 03 | 26,67 | 80,01 |
| 60 | # INDICADOR QUIMICO, EMBALAGEM COM 50 UNIDADES. Certificado pela ANVISA | Cx. | 03 | 62,93 | 188,79 |
| 61 | LENÇOL DE BORRACHA, CAIXA CONTENDO 26 UNIDADES. Certificado pela ANVISA | Cx. | 06 | 18,45 | 110,70 |
| 62 | LÍQUIDO ACRÍLICO AUTOPOLIMERIZÁVEL QUIMICAMENTE ATIVADO, PARA CONCERTOS, REEMBASAMENTOS E ADIÇÕES DE PRÓTESE DENTÁRIA. 1000ML. Certificado pela ANVISA | Frasco | 01 | 78,17 | 78,17 |
| 63 | LUVA PROCEDIMENTO EXTRA P, CAIXA C/ 100 UNIDADES. Certificado pela ANVISA | CX. | 10 | 80,77 | 807,70 |
| 64 | LUVA PROCEDIMENTO M, CAIXA C/ 100 UNIDADES. Certificado pela ANVISA | Cx. | 15 | 80,03 | 1.200,45 |
| 65 | LUVA PROCEDIMENTO P, CAIXA C/ 100 UNIDADES. Certificado pela ANVISA | Cx. | 15 | 77,04 | 1.155,60 |
| 66 | MATERIAL RESTAURADOR PROVISÓRIO COLTOSOL OU SIMILAR: MATERIAL RESTAURADOR (OBTURADOR) PROVISÓRIO COM FLUOR. Certificado pela ANVISA | Un | 02 | 35,78 | 71,56 |
| 67 | MÁSCARA TRIPLA COM ELÁSTICO DESCARTÁVEL, CAIXA COM 50 UNIDADES. Certificado pela ANVISA | Cx. | 40 | 14,66 | 586,40 |
| 68 | ÓXIDO DE ZINCO, EMBALAGEM COM 50G. Certificado pela ANVISA | Un | 02 | 3,75 | 7,50 |
| 69 | PAPEL GRAU CIRÚRGICO 80MM X 100MM ROLO Certificado pela ANVISA | Rolo | 03 | 203,33 | 609,99 |
| 70 | PAPEL TOALHA FARDO COM 1000 FOLHAS. Certificado pela ANVISA | Fardo | 20 | 10,98 | 219,60 |
| 71 | PARAMONO CLOROFENOL CANFORADO, 20ML. Certificado pela ANVISA | Un | 01 | 6,99 | 6,99 |
| 72 | PASTA DE HIDRÓXIDO DE CÁLCIO 35% EM SOLUÇÃO AQUOSA, EMBALAGEM EM FORMATO SERINGA, CONTENDO NO MÍNIMO 1,2ML. Certificado pela ANVISA | Cx. | 02 | 18,78 | 37,56 |
| 73 | PASTA DIAMANTADA PARA POLIMENTO DE RESINA FOTOPOLIMERIZÁVEL. Certificado pela ANVISA | Bisnaga | 02 | 20,49 | 40,98 |
| 74 | PELÍCULA RADIOGRÁFICA PERIAPICAL: FILME PARA RADIOGRAFIA ODONTOLÓGICA, TAMANHO ADULTO, CAIXA COM 500 UNIDADES. Certificado pela ANVISA | CX. | 02 | 261,07 | 522,14 |
| 75 | PEROXIDO DE HIDROGÊNIO DE 1%, 1000ML Certificado pela ANVISA | Adesivo | 01 | 12,79 | 12,79 |
| 76 | PIGMENTO DE CORES VARIAS PARA RESTAURAÇÕES DE RESINA. Certificado pela ANVISA | Un | 01 | 16,97 | 16,97 |
| 77 | PINCEL PELO DE MARTA, SILICONE. Certificado pela ANVISA | Un | 01 | 12,93 | 12,93 |
| 78 | PINCEL PELO DE MARTA Nº 00. Certificado pela ANVISA | Un | 01 | 7,87 | 7,87 |
| 79 | PINCEL PELO DE MARTA NÚMERO 1 Certificado pela ANVISA | Un | 01 | 37,01 | 37,01 |
| 80 | PONTA ENHANCE CHAMA Certificado pela ANVISA | Cx. | 03 | 50,22 | 150,66 |
| 81 | PONTA ENHANCE SORTIDA Certificado pela ANVISA | Cx. | 04 | 29,07 | 116,28 |
| 82 | PONTA ENHANCE TAÇA Certificado pela ANVISA | Cx. | 02 | 1,31 | 2,62 |
| 83 | REMOVEDOR DE MANCHAS Certificado pela ANVISA | Frasco | 02 | 15,06 | 30,12 |
| 84 | RESINA FOTOPOLIMERIZÁVEL - FILTEK P60 A3 OU SIMILAR Certificado pela ANVISA | Un | 01 | 68,00 | 68,00 |
| 85 | RESINA FOTOPOLIMERIZAVEL - FILTEK P60 B2 OU SIMILAR Certificado pela ANVISA | Un | 01 | 45,22 | 45,22 |
| 86 | RESINA FOTOPOLIMERIZÁVEL - FILTEK P60 C2 OU SIMILAR Certificado pela ANVISA | Un | 01 | 38,41 | 38,41 |
| 87 | RESINA FOTOPOLIMERIZAVEL – PADRÃO Z100 (A3.5) OU SIMILAR Certificado pela ANVISA | Un | 01 | 60,33 | 60,33 |
| 88 | RESINA FOTOPOLIMERIZAVEL – FILTEK Z250 (A1) OU SIMILAR Certificado pela ANVISA | Un | 01 | 74,33 | 74,33 |
| 89 | RESINA FOTOPOLIMERIZAVEL - FILTEK Z250 (A2) OU SIMILAR Certificado pela ANVISA | Un | 01 | 109,28 | 109,28 |
| 90 | RESINA FOTOPOLIMERIZAVEL - FILTEK Z250 (A3) OU SIMILAR Certificado pela ANVISA | Un | 01 | 61,95 | 61,95 |
| 91 | RESINA FOTOPOLIMERIZAVEL – FILTEK Z250 (B1) OU SIMILAR Certificado pela ANVISA | Un | 01 | 70,77 | 70,77 |
| 92 | RESINA FOTOPOLIMERIZAVEL - FILTEK Z250 (B2) OU SIMILAR Certificado pela ANVISA | Un | 01 | 74,97 | 74,97 |
| 93 | RESINA FOTOPOLIMERIZAVEL – Z350 XT (A3D) OU SIMILAR Certificado pela ANVISA | Un | 01 | 70,57 | 70,57 |
| 94 | RESINA FOTOPOLIMERIZAVEL – Z350 XT (A3) OU SIMILAR Certificado pela ANVISA | Un | 01 | 116,94 | 116,94 |
| 95 | RESINA FOTOPOLIMERIZAVEL – Z250 XT (A2E) OU SIMILAR Certificado pela ANVISA | Un | 01 | 80,78 | 80,78 |
| 96 | RESINA FOTOPOLIMERIZAVEL – Z350 XT (A2D) OU SIMILAR Certificado pela ANVISA | Un | 01 | 72,52 | 72,52 |
| 97 | RESINA FOTOPOLIMERIZAVEL – TRETIC FLOW BLOND (A3) OU SIMILAR Certificado pela ANVISA | Un | 01 | 55,67 | 55,67 |
| 98 | RESINA FOTOPOLIMERIZAVEL – TRETIC FLOW BLOND 210 (A2) OU SIMILAR Certificado pela ANVISA | Un | 01 | 49,57 | 49,57 |
| 99 | RESTAURADOR PROVISÓRIO IRM OU SIMILAR Restaurador provisório cimento a base de óxido de zinco e eugenol, estojo contendo frasco com 40 g de pó e 15 ml de eugenol. Certificado pela ANVISA | Cx. | 02 | 101,68 | 203,36 |
| 100 | RESTAURADOR PROVISÓRIO TIPO EUGENOL OU SIMILAR 20ML. Certificado pela ANVISA | Frasco | 02 | 10,24 | 20,48 |
| 101 | REVELADOR RADIOGRÁFICO KODAK OU SIMILAR, 500 ML. | Un | 05 | 11,21 | 56,05 |
| 102 | # SABONETE LÍQUIDO ANTISSÉPTICO REFIL 800ML Certificado pela ANVISA | Emb. | 10 | 9,06 | 90,60 |
| 103 | SELANTE DE FÓSSULAS E FISSURAS FOTOPOLIMERIZÁVEL BRANCO. Certificado pela ANVISA | Un | 01 | 44,33 | 44,33 |
| 104 | SILICONES DE ADIÇÃO FUTURA DENSA E BAIXA VISCOSIDADE, KIT COMPLETO. Certificado pela ANVISA | Cx. | 01 | 574,30 | 574,30 |
| 105 | SOLUÇÃO HEMOSTÁTICA À BASE DE CLORETO DE ALUMÍNIO 25%, 2,5G. Certificado pela ANVISA | Frasco | 02 | 21,97 | 43,94 |
| 106 | SOLUÇÃO DE HIPOCLORITO DE SÓDIO - SODA CLORADA 1000ML Certificado pela ANVISA | Frasco | 01 | 8,46 | 8,46 |
| 107 | TRICRESOL FORMALINA, FRASCO COM 10ML Certificado pela ANVISA | Frasco | 01 | 8,31 | 8,31 |
| 108 | VASELINA SOLIDA POMADA 30G Certificado pela ANVISA | Cx. | 01 | 6,35 | 6,35 |
| 109 | # ZETAPLUS - ORANWASH LEVE, TUBO COM 140ML. Certificado pela ANVISA | Un | 01 | 72,23 | 72,23 |
| Valor Total do Lote R$ |  |  |  |  | 14.896,82 |

  - O valor global estimado dos lotes para esta licitação é de R$63.338,70 (sessenta e três mil, trezentos e trinta e oito reais e setenta centavos).

- DA ASSISTÊNCIA

  - A licitante deverá indicar assistência técnica com e-mail e telefone para contato para os equipamentos.

- DA QUALIFICAÇÃO TÉCNICA:

  - A Qualificação Técnica das licitantes deverá ser comprovada através de:

8.1.1. Atestado (s) ou Declaração (s) de Capacidade Técnica fornecida (s) por pessoa jurídica de direito público ou privado, comprovando que a licitante forneceu ou fornece bens compatíveis com o objeto deste pregão. O atestado deverá ser impresso em papel timbrado do emitente, constando seu CNPJ e endereço completo, devendo ser assinado por seus sócios, diretores, administradores, procuradores, gerentes ou servidor responsável.

- DA ESTIMATIVA DE PREÇOS:

  - O Serviço de Material procederá com pesquisa mercadológica, de modo a estimar o preço unitário e global do objeto.

- DO LOCAL DE ENTREGA:

  - O objeto será entregue no setor de Serviço de Patrimônio e no Setor de Material da Secretaria de Estado da segurança Pública, situada na Av. dos Franceses, s/n, Vila Palmeira, nesta capital, para fins controle de entrada de material.

- DO PRAZO E CONDIÇÕES DE RECEBIMENTO:

  - O prazo para entrega do objeto será de no máximo 30(trinta) dias consecutivos contados a partir da assinatura do Contrato.

  - Os objetos serão recebidos nos termos dos artigos 73 e 76 da Lei 8.666/1993, conforme abaixo:

I - PROVISORIAMENTE – no prazo de até 05 (cinco) dias corridos, para conferência das especificações técnicas dos equipamentos entregues exigidas no Termo de Referência e definidas na proposta de preço da contratada (marca, modelo/referência);

II - DEFINITIVAMENTE – no prazo de até 10 (dez) dias corridos a contar do recebimento provisório e da realização da montagem e testes de funcionamento dos equipamentos, mediante emissão de Termo de Recebimento Definitivo.

  - Se constatadas inadequações no objeto, quando do recebimento provisório, a CONTRATANTE poderá:

11.3.1. Rejeitá-lo no todo ou em parte, quando não puderem ser corrigidas as irregularidades ou inadequações apontadas; devendo nesse caso a CONTRATADA substituir o objeto em conformidade com as especificações do Termo, da Proposta e das observações da CONTRATANTE, no prazo máximo de 05 (cinco) dias úteis contados da notificação, sem ônus para a CONTRATANTE.

  - A CONTRATADA é obrigada a reparar, corrigir, remover, reconstruir ou substituir, às suas expensas, no total ou em parte, o objeto do contrato em que se verificarem vícios, defeitos ou incorreções resultantes da execução ou de materiais empregados.

- DO PRAZO E GARANTIA:

  - O prazo de garantia consta no corpo da especificação de cada objeto, conforme item 06 deste Termo de Referência, nos lotes de 1 a 23.

- DA MONTAGEM DOS EQUIPAMENTOS:

  - A montagem de todos os equipamentos deverá ocorrer no Quartel do Comando Geral do Corpo de Bombeiros Militar do Maranhão, situado Av. dos Portugueses, S/N - Bacanga, São Luís - MA, 65085-580, e ocorrerá por conta da CONTRATADA, sem qualquer ônus para o CONTRATANTE.

13.2. O prazo para montagem de todos os equipamentos será de 30 (trinta) dias após o recebimento no setor de patrimônio.

- DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA:

  - São obrigações da CONTRATADA:

14.1.1. Entregar o objeto licitado, conforme especificações do Termo de Referência e em consonância com a proposta de preços;

14.1.2. Manter, durante toda a execução do contrato, em compatibilidade com as obrigações assumidas, todas as condições de habilitação e qualificação exigidas na licitação;

14.1.3. Providenciar a imediata correção das deficiências e/ou irregularidades apontadas pelo CONTRATANTE;

14.1.4. Arcar com eventuais prejuízos causados ao CONTRATANTE e/ou a terceiros, provocados por ineficiência ou irregularidade cometida na execução do contrato;

14.1.5. Apresentar a CONTRATANTE, o nome do Banco, Agência e o número da conta bancária, para efeito de crédito de pagamento das obrigações;

14.1.6. Substituir ou reparar o objeto contratual que comprovadamente apresente condições de defeito ou em desconformidade com as especificações deste termo;

14.1.7. Cumprir, quando for o caso, as condições de garantia do objeto, responsabilizando-se pelo período oferecido em sua proposta comercial, observando o prazo mínimo exigido pela Administração.

14.1.8. Comunicar à Administração, no prazo máximo de 24 (vinte e quatro) horas que antecede a data da entrega, os motivos que impossibilitem o cumprimento do prazo previsto, com a devida comprovação;

14.1.9. Não transferir a terceiros, por qualquer forma, nem mesmo parcialmente, as obrigações assumidas, nem subcontratar qualquer das prestações a que está obrigada, exceto nas condições autorizadas no Termo de Referência ou na minuta de contrato.

14.1.10. Responsabilizar-se pelas despesas dos tributos, encargos trabalhistas, previdenciários, fiscais, comerciais, taxas, fretes, seguros, deslocamento de pessoal, prestação de garantia e quaisquer outras que incidam ou venham a incidir na execução do contrato.

14.1.11. Responsabilizar-se por todas as despesas decorrentes de defeitos de fabricação ou outros vícios constatados nos produtos.

14.1.12. Fornecer, juntamente com a entrega do bem, toda a sua documentação fiscal e técnica, se for o caso.

14.1.13.  Aceitar nas mesmas condições contratuais os acréscimos e supressões até 25% (vinte e cinco por cento) do valor inicial atualizado do contrato.

- DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATANTE:

  - São obrigações da CONTRATANTE

15.1.1. Prestar as informações e os esclarecimentos que venham a ser solicitadas pela CONTRATADA;

15.1.2. Receber os produtos adjudicados, nos termos, prazos, quantidade, qualidade e condições estabelecidas no Termo de Referência;

15.1.3. Rejeitar, no todo ou em parte, os produtos que a contratada entregar fora das especificações do Termo de Referência;

15.1.4. Comunicar à contratada após apresentação da Nota Fiscal, o aceite do servidor responsável pelo recebimento dos produtos adquiridos;

15.1.5. Fiscalizar a execução do contrato, aplicando as sanções cabíveis, quando for o caso;

15.1.6. Efetuar o pagamento da contratada no prazo determinado no Termo de Referência e em seus anexos, inclusive, no contrato;

15.1.7. Notificar, por escrito à CONTRATADA, ocorrência de eventuais imperfeições no curso de execução do objeto, fixando prazo para a sua correção.

- DO PAGAMENTO:

  - O pagamento será efetuado pela CONTRATANTE no prazo de até 30 (trinta) dias, após o recebimento definitivo, acompanhado da Nota Fiscal/Fatura devidamente atestada pelo Setor competente da CONTRATANTE pelo servidor designado para este fim.

  - A Nota Fiscal/Fatura deverá ser emitida, expressando os preços unitários e o valor total, sendo o faturamento incidente, único e exclusivamente, sobre a quantidade efetivamente entregue.

  - O pagamento será efetuado pela CONTRATANTE à CONTRATADA, através de deposito em conta corrente indicada pela CONTRATADA.

  - O pagamento estará condicionado apresentação da Regularidade Fiscal e Trabalhista da Empresa.

  - Caso os pagamentos sejam efetuados após o prazo estabelecido no subitem 16.1, por culpa da CONTRATANTE, serão devidos encargos moratórios à taxa nominal de 6% a.a. (seis por cento ao ano), capitalizados diariamente em regime de juros simples, desde que, para tanto, não tenha concorrido à CONTRATADA.

    - O valor dos encargos será calculado pela fórmula: EM = I x N x VP, onde: EM = Encargos moratórios devidos; N = Números de dias entre a data prevista para o pagamento e a do efetivo pagamento; I = Índice de compensação financeira = 0,00016438; e VP = Valor da prestação em atraso

  - A CONTRATANTE não pagará multa por atraso no pagamento do fornecimento cobrados através de documentos não hábeis, total ou parcialmente, bem como por motivo de pendência ou descumprimento de obrigações contratuais;

  - A Nota Fiscal que for apresentada com erro será devolvida a contratada para retificação e reapresentação.

  - A realização de pagamento em favor da CONTRATADA fica condicionado à consulta prévia junto ao Cadastro Estadual de Inadimplentes (CEI), conforme estabelece o art. 6º da Lei Estadual Nº 6.690, de 11 de julho de 1.996.

    - A existência de registro da CONTRATADA junto ao CEI, impede a Contratante de efetuar os pagamentos necessários, tendo em vista o art. 7º da Lei Estadual Nº 6.690/1996.

  - A CONTRATADA deverá estar devidamente cadastrada no Sistema Integrado de Planejamento e Gestão Fiscal do Estado do Maranhão - SIGEF/MA.

- DA HABILITAÇÃO:

17.1. A Participação de licitante no procedimento licitatório requer a apresentação de toda a documentação comprobatória de necessária no que se refere á:

- Habilitação Jurídica;

- Regularidade Fiscal e Trabalhista;

- Qualificação Econômico-financeira;

- Qualificação Técnica disposta no item 8 deste Termo;

- Declaração de que não emprega menores de 18 (dezoito) anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre e nem menores de 16 (dezesseis) anos em qualquer trabalho, salvo na condição de aprendiz, a partir de 14 (quatorze) anos, em cumprimento do disposto no inciso XXXIII do art. 7º da Constituição Federal de 1988.

- DO ACOMPANHAMENTO E FISCALIZAÇÃO:

  - Sem prejuízo da plena responsabilidade da CONTRATADA, este contrato será fiscalizado por servidor formalmente instituído a quem caberá exercer as atribuições previstas, nos termos do art. 67 da Lei Federal n. 8.666, de 21 de junho de 1993.

  - A fiscalização não exclui nem reduz a responsabilidade da CONTRATADA por quaisquer irregularidades, imperfeições técnicas, vícios ou emprego de material inadequado ou de qualidade inferior, inclusive perante terceiros, não implicando corresponsabilidade da CONTRATANTE ou de seus agentes diante destes.

- DAS SANÇÕES ADIMINISTRATIVAS:

  - A licitante que, convocada dentro do prazo de validade da sua proposta, não celebrar o contrato, deixar de entregar ou apresentar documentação falsa exigida para o certame, ensejar o retardamento da execução de seu objeto, não mantiver a proposta, falhar ou fraudar na execução do contrato, comportar-se de modo inidôneo ou cometer fraude fiscal, ficará impedido de licitar e contratar com o Estado do Maranhão, pelo prazo de até 05 (cinco) anos.

  - No caso de atraso injustificado ou inexecução total ou parcial do objeto deste Pregão, a Secretaria de Estado de Segurança Pública, poderá garantida a prévia defesa, aplicar à licitante vencedora as seguintes sanções, além de eventual rescisão do Contrato Administrativo:

- Advertência;

- Multa de 0,33% (trinta e três centésimos por cento) por dia de atraso na execução do fornecimento, até o máximo de 10% (dez por cento) sobre o valor total da Nota de Empenho;

- Multa de 10% (dez por cento) sobre o valor total da Nota de Empenho, no caso de inexecução total ou parcial do objeto contratado;

- Suspensão temporária de participação em licitações com a Administração por prazo não superior a 02 (dois) anos;

- Declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administração Pública enquanto perdurarem os motivos determinantes da punição ou até que seja promovida a reabilitação perante a própria autoridade que aplicou a penalidade, que será concedida sempre que a licitante ressarcir a SSP, pelos prejuízos resultantes e depois de decorrido o prazo da sanção aplicada com base no subitem anterior.

  - As multas a que se referem os subitens anteriores serão descontadas dos pagamentos a serem efetuados pela Secretaria de Estado de Segurança Pública ou cobradas diretamente da empresa, amigável ou judicialmente, no prazo máximo de 15 (quinze) dias contados a partir da data da notificação e poderão ser aplicadas cumulativamente com as demais sanções previstas neste tópico.

  - A aplicação das penalidades será precedida da concessão da oportunidade de ampla defesa por parte da adjudicatária, na forma da Lei.

- DA VIGÊNCIA DO CONTRATO:

  - O prazo de vigência do Contrato será a partir da data de sua assinatura e findar-se-á com o pagamento, não podendo ultrapassar o exercício financeiro vigente, ficando sua eficácia condicionada ao prazo de garantia ofertado pelo fornecedor.

- DAS CONSIDERAÇÕES GERAIS:

  - No valor da proposta deverão estar incluídos, custos de transporte, mão-de-obra, contribuições sociais, impostos, taxas e outras despesas que incidirem sobre o fornecimento, não se admitindo a cobrança de qualquer item não previsto neste Termo de Referência.

  - As decisões e/ou providências que ultrapassarem a competência do responsável pelo recebimento dos serviços deverão ser solicitados a Administração, em tempo hábil para a adoção das medidas convenientes e necessárias ao caso.

- DOS RECURSOS ORÇAMENTÁRIOS:

  - Rubrica do Fundo Nacional de Segurança Pública, previsto no inciso I do artigo 7º da Lei nº 13.756, de 12 de dezembro de 2018 e da Lei 11.139, de 22 de outubro de 2020, que cria o Fundo Estadual de Segurança Pública e Defesa Social, em seu artigo 2º, inciso I, afirma que, recursos transferidos, pela União, na modalidade fundo a fundo.

UG: 190903

Fonte: 332

Função: 06

Subfunção: 181

Programa: 0577

Ação: 3323 / 4961

GND: 449052 / 339030

São Luis (MA), 02 de agosto de 2021.

____________________________

Erica Abreu Passinho

Chefe da Asplan

Mat. 850416-0

____________________________

Jader Dawydy Mendes Costa

Assessor Mat. 41913501

APROVO O PRESENTE TERMO NA FORMA DA LEI

Em _____ / ______ / ________

___________________________________________

JEFFERSON MILER PORTELA E SILVA

Secretário de Estado da Segurança Pública

_____

ESPECIFICAÇÃO E QUANTITATIVO DO OBJETO

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 32/2021- SSP/MA

# ANEXO II

DECLARAÇÃO DE PLENO CONHECIMENTO E ATENDIMENTO ÀS EXIGÊNCIAS DE HABILITAÇÃO

A empresa ____________________________, signatária inscrita no CNPJ sob o nº ____________, sediada na ______________ (endereço completo), por intermédio de seu representante legal o Sr.(a) ___________________________, portador (a) da Carteira de Identidade nº ____________ e do CPF nº _______________, D E C L A R A, nos termos do Art. 4º, inciso VII da Lei Federal 10.520/2002, que tem conhecimento e atende plenamente as exigências de habilitação do Edital do PREGÃO ELETRÔNICO Nº 32/2021- SSP/MA

Declara, outrossim, conhecer na íntegra o edital e seus anexos e que se submete a todos os seus termos.

Local e data

Nome e assinatura do representante legal

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 32/2021 - SSP/MA

# ANEXO III

DECLARAÇÃO DE CUMPRIMENTO DO ARTIGO 7º, INCISO XXXIII, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL DE 1988

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .,

inscrita no CNPJ n o . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . , por intermédio de seu representante legal, o(a) Sr.(a.) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ., portador(a) da Carteira de Identidade nº . . . . . . . . . . . . . . . e do CPF nº . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ., DECLARA, para fins do Pregão Eletrônico nº 32/2021 – SSP/MA, sob as sanções administrativas cabíveis e sob as penas da lei, que esta empresa, na presente data, é considerada:

(   ) MICROEMPRESA, conforme Inciso I do artigo 3º da Lei Complementar nº 123, de 14/12/2006;

(   ) EMPRESA DE PEQUENO PORTE, conforme Inciso II do artigo 3º da Lei Complementar nº. 123, de 14/12/2006.

(   ) MICROEMPREENDEDOR INDIVIDUAL, conforme  § 1° do artigo 18-A da Lei Complementar nº. 123, de 14 de dezembro de 2006, alterada pela Lei Complementar nº. 155, de 27/10/2016.

Declara ainda que a empresa está excluída das vedações constantes do parágrafo 4º do artigo 3º da Lei Complementar nº. 123, de 14 de dezembro de 2006.

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

(data)

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

(representante legal)

OBS.

1) Assinalar com um “X” a condição da empresa.

2) Esta declaração deverá ser entregue ao (à) Pregoeiro (a), após a abertura da Sessão, antes e separadamente dos envelopes (Proposta de Preço e Habilitação) exigidos nesta licitação, pelas empresas que pretenderem se beneficiar nesta licitação do regime diferenciado e favorecido previsto Lei Complementar nº. 123/2006.

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 32/2021 - SSP/MA

# ANEXO IV

TERMO DE COMPROMISSO DE CUMPRIMENTO DA LEGISLAÇÃO TRABALHISTA, PREVIDENCIÁRIA E DE SEGURANÇA E SAÚDE DO TRABALHO

À

Comissão Setorial de Licitação

Secretaria de Segurança do Estado do Maranhão Ref.: Pregão Eletrônico n.º 32/2021; – SP/MA

Prezados Senhores,

A   empresa   .........................................,   inscrita   no   CNPJ	nº................,   com   sede   na

....................................................,	por	intermédio	de	seu	representante	legal	o	(a)

Sr(a)...................................................,   portador   (a)   da   CI   nº....................   e   do   CPF nº

......................., DECLARA, para fins de direito, caso seja declarada vencedora do certame e celebrado o respectivo Contrato Administrativo, que se compromete a observar a Legislação Trabalhista, Previdenciária e de Saúde e Medicina do Trabalho, responsabilizando-se pela formalização e registro contratuais e pela previsão de gastos com meio ambiente do trabalho, incluindo equipamentos de proteção.

Local e data

Nome e assinatura do representante legal

REGÃO ELETRÔNICO Nº 32/2021 - SSP/MA

# ANEXO V

DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE FATO

SUPERVENIENTE IMPEDITIVO DA HABILITAÇÃO

A empresa ______________________, signatária, inscrita no CNPJ sob o nº ______________, sediada na ______________ (endereço completo), por seu representante legal, declara, sob as penas da Lei, nos termos do artigo 32 § 2º, da Lei Federal nº. 8.666/93, que até a presente data nenhum fato ocorreu que a inabilite a participar do Pregão Eletrônico nº 32/2021- SSP/MA, e que contra ela não existe nenhum pedido de falência ou concordata.

Declara, outrossim, conhecer na íntegra o Edital e que se submete a todos os seus termos.

Local e data

Nome e assinatura do representante legal

REGÃO ELETRÔNICO Nº 32/2021- SSP/MA

###### ANEXO VI

MINUTA DO CONTRATO

CONTRATO Nº ____/2021– SSP

TERMO DE CONTRATO QUE ENTRE SI CELEBRAM, O ESTADO DO MARANHÃO, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANÇA PÚBLICA – SSP, E A EMPRESA ____________________________

O ESTADO DO MARANHÃO, ente de Direito Público, através da SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANÇA PÚBLICA – SSP, sediada na Av. dos Franceses, s/n, V. Palmeira – São Luís - MA, inscrita no CNPJ/MF Nº. 06.354.500/0001-08, doravante denominada CONTRATANTE, neste ato representado por seu titular ______________________, brasileiro, portador do RG nº. _____________, SSP/MA e do CPF nº. __________, residente e domiciliado à ________________, nesta capital, e a empresa ___________________, com sede à ________________, inscrita no CNPJ/MF sob o n° ___________________, doravante denominada CONTRATADA, representada neste ato pelo (a) Sr. (a) _____________________ resolve celebrar o presente Contrato, nos termos do Edital de Pregão Eletrônico nº. 32/2021 - SSP, seus Anexos, conforme consta do processo nº. 0190542/2020– SSP, e da Proposta de Preços da Contratada, que a estes integram, independente de transcrição, em conformidade com o disposto na Lei Federal n° 8.666 de 21 de junho de 1993 e pelas cláusulas e condições abaixo:

CLÁUSULA PRIMEIRA – DO OBJETO

O presente Instrumento tem por objeto a aquisição de equipamentos odontológicos (materiais permanente e consumo) para a Coordenadoria de Odontologia do Corpo de Bombeiros Militares do Maranhão, de acordo com as especificações e quantidades constantes no Anexo I (Termo de Referência) do Edital do PREGÃO ELETRÔNICO Nº 32/2021- SSP/MA - e da Proposta de Preços da Contratada, partes integrantes deste instrumento:

Transcrever da proposta adjudicada

CLÁUSULA SEGUNDA – DO PRAZO, LOCAL E CONDIÇÕES DE ENTREGA

A CONTRATADA deverá entregar o objeto do certame no prazo máximo de 30 (trinta) dias consecutivos contados a partir da assinatura do Contrato.

PARÁGRADO PRIMEIRO - A entrega dos equipamentos/materiais deverá ser realizada pela CONTRATADA, no setor de Serviço de Patrimônio e no Setor de Material da Secretaria de Estado da segurança Pública, situada na Av. dos Franceses, s/n, Vila Palmeira, nesta capital, para fins controle de entrada de material.

PARÁGRAFO SEGUNDO - Os equipamentos/materiais serão recebidos nos termos dos artigos 73 e 76 da Lei 8.666/1993, conforme abaixo:

I - PROVISORIAMENTE - no prazo de até 05 (cinco) dias corridos, para conferência das especificações técnicas dos equipamentos entregues exigidas no Termo de Referência e definidas na proposta de preço da contratada (marca, modelo/referência);

II - DEFINITIVAMENTE - no prazo de até 10 (dez) dias corridos a contar do recebimento provisório e da realização da montagem e testes de funcionamento dos equipamentos, mediante emissão de Termo de Recebimento Definitivo.

PARÁGRAFO TERCEIRO - Se constatadas inadequações no objeto, quando do recebimento provisório, a CONTRATANTE poderá:

- Rejeitá-lo no todo ou em parte, quando não puderem ser corrigidas as irregularidades ou inadequações apontadas, devendo nesse caso a CONTRATADA substituir o objeto em conformidade com as especificações do Termo, da Proposta e das observações da CONTRATANTE, no prazo máximo de 05 (cinco) dias úteis contados da notificação, sem ônus para a CONTRATANTE;

- A CONTRATADA é obrigada a reparar, corrigir, remover, reconstruir ou substituir, às suas expensas, no total ou em parte, o objeto do contrato em que se verificarem vícios, defeitos ou incorreções resultantes da execução ou de materiais empregados.

CLÁUSULA TERCEIRA - DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA

Visando ao cumprimento do objeto deste Contrato, a CONTRATADA se obriga a:

- Entregar o objeto licitado, conforme especificações do Termo de Referência e em consonância com a proposta de preços;

- Manter, durante toda a execução do contrato, em compatibilidade com as obrigações assumidas, todas as condições de habilitação e qualificação exigidas na licitação;

- Providenciar a imediata correção das deficiências e/ou irregularidades apontadas pelo CONTRATANTE;

- Arcar com eventuais prejuízos causados ao CONTRATANTE e/ou a terceiros, provocados por ineficiência ou irregularidade cometida na execução do contrato;

- Apresentar a CONTRATANTE, o nome do Banco, Agência e o número da conta bancária, para efeito de crédito de pagamento das obrigações;

- Substituir ou reparar o objeto contratual que comprovadamente apresente condições de defeito ou em desconformidade com as especificações deste termo;

- Cumprir, quando for o caso, as condições de garantia do objeto, responsabilizando-se pelo período oferecido em sua proposta comercial, observando o prazo mínimo exigido pela Administração;

- Comunicar à Administração, no prazo máximo de 24 (vinte e quatro) horas que antecede a data da entrega, os motivos que impossibilitem o cumprimento do prazo previsto, com a devida comprovação;

- Não transferir a terceiros, por qualquer forma, nem mesmo parcialmente, as obrigações assumidas, nem subcontratar qualquer das prestações a que está obrigada;

- Responsabilizar-se pelas despesas dos tributos, encargos trabalhistas, previdenciários, fiscais, comerciais, taxas, fretes, seguros, deslocamento de pessoal, prestação de garantia e quaisquer outras que incidam ou venham a incidir na execução do contrato;

- Responsabilizar-se por todas as despesas decorrentes de defeitos de fabricação ou outros vícios constatados nos equipamentos/materiais;

- Fornecer, juntamente com a entrega do bem, toda a sua documentação fiscal e técnica, se for o caso;

- Aceitar nas mesmas condições contratuais os acréscimos e supressões até 25% (vinte e cinco por cento) do valor inicial atualizado do contrato.

CLÁUSULA QUARTA - DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATANTE

Para garantir o fiel cumprimento do objeto deste Contrato, a CONTRATANTE se compromete a:

- Prestar as informações e os esclarecimentos que venham a ser solicitadas pela CONTRATADA;

- Receber os equipamentos/materiais, nos termos, prazos, quantidade, qualidade e condições estabelecidas no Termo de Referência e Contrato;

- Rejeitar, no todo ou em parte, os equipamentos/materiais que a contratada entregar fora das especificações do Termo de Referência;

- Comunicar à contratada após apresentação da Nota Fiscal, o aceite do servidor responsável pelo recebimento dos equipamentos/materiais adquiridos;

- Fiscalizar a execução do contrato, aplicando as sanções cabíveis, quando for o caso;

- Efetuar o pagamento da contratada no prazo determinado no Termo de Referência e em seus anexos, inclusive, no contrato;

- Notificar, por escrito à CONTRATADA, ocorrência de eventuais imperfeições no curso de execução do objeto, fixando prazo para a sua correção.

CLÁUSULA QUINTA - DA MONTAGEM DOS EQUIPAMENTOS

A montagem de todos os equipamentos deverá ocorrer no Quartel do Comando Geral do Corpo de Bombeiros Militar do Maranhão, situado Av. dos Portugueses, S/N - Bacanga, São Luís - MA, 65085-580, e ocorrerá por conta da CONTRATADA, sem qualquer ônus para o CONTRATANTE.

PARÁGRAFO ÚNICO - O prazo para montagem de todos os equipamentos será de 30 (trinta) dias após o recebimento no setor de patrimônio.

CLÁUSULA SEXTA - DO PREÇO

O valor total para fornecimento dos bens objeto deste contrato é de R$ _______ (____________________), nele incluindo todos os custos de despesa direta e indireta.

CLÁUSULA SÉTIMA - DO PAGAMENTO

O pagamento será efetuado pela CONTRATANTE no prazo de até 30 (trinta) dias, após o recebimento definitivo, acompanhado da Nota Fiscal/Fatura devidamente atestada pelo Setor competente da CONTRATANTE pelo servidor designado para este fim.

PARÁGRAFO PRIMEIRO - A Nota Fiscal/Fatura deverá ser emitida, expressando os preços unitários e o valor total, sendo o faturamento incidente, único e exclusivamente, sobre a quantidade efetivamente entregue.

PARÁGRAFO SEGUNDO - O pagamento será efetuado pela CONTRATANTE à CONTRATADA, através de deposito em conta corrente indicada pela CONTRATADA.

PARÁGRAFO TERCEIRO - O pagamento estará condicionado apresentação da Regularidade Fiscal e Trabalhista da Empresa.

PARÁGRAFO QUARTO - Caso os pagamentos sejam efetuados após o prazo estabelecido no caput da Cláusula Sétima, por culpa da CONTRATANTE, serão devidos encargos moratórios à taxa nominal de 6% a.a. (seis por cento ao ano), capitalizados diariamente em regime de juros simples, desde que, para tanto, não tenha concorrido à CONTRATADA.

PARÁGRAFO QUINTO - O valor dos encargos será calculado pela fórmula: EM = I x N x VP, onde: EM = Encargos moratórios devidos; N = Números de dias entre a data prevista para o pagamento e a do efetivo pagamento; I = Índice de compensação financeira = 0,00016438; e VP = Valor da prestação em atraso

PARÁGRAFO SEXTO - A CONTRATANTE não pagará multa por atraso no pagamento do fornecimento cobrados através de documentos não hábeis, total ou parcialmente, bem como por motivo de pendência ou descumprimento de obrigações contratuais;

PARÁGRAFO SÉTIMO - A Nota Fiscal que for apresentada com erro será devolvida a contratada para retificação e reapresentação.

PARÁGRAFO OITAVO - A realização de pagamento em favor da CONTRATADA fica condicionado à consulta prévia junto ao Cadastro Estadual de Inadimplentes (CEI), conforme estabelece o art. 6º da Lei Estadual Nº 6.690, de 11 de julho de 1.996.

PARÁGRAFO NONO - A existência de registro da CONTRATADA junto ao CEI, impede a Contratante de efetuar os pagamentos necessários, tendo em vista o art. 7º da Lei Estadual Nº 6.690/1996.

PARÁGRAFO DÉCIMO - A CONTRATADA deverá estar devidamente cadastrada no Sistema Integrado de Planejamento e Gestão Fiscal do Estado do Maranhão - SIGEF/MA.

CLÁUSULA OITAVA - DO REAJUSTE

Os preços avençados decorrentes do presente contrato, não serão reajustados.

CLAUSULA NONA - DO PRAZO DE GARANTIA

A CONTRATADA deverá ofertar garantia dos equipamentos de acordo com o Item 06 do Termo de Referência.

CLAUSULA DÉCIMA - DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

Os recursos financeiros para cobertura do presente contrato correrão à conta da dotação orçamentária a seguir:

Órgão: 190903 – Fundo Estadual de Segurança Pública e Defesa Social – FES.

Unidade Orçamentária: 19903 - Fundo Estadual de Segurança Pública e Defesa Social – FES.

Fonte de Recurso: 0332 – Superávit de recursos transferidos pelo Fundo Nacional de Segurança Pública – FNSP.

Função: 06.

Subfunção: 181.

Programa: 0577 – Mais Segurança.

Ação: 4961 – Valorização dos Profissionais de Segurança Pública – FES.

Ação: 3323 – Aparelhamento e Estruturação Tecnológica – FES.

Subação: 18138 – MATCONSGABODONTO.

Subação: 16378 – REFAMPLABUNIMED.

Natureza da Despesa: 339030 Material de Consumo.

Natureza da Despesa: 449052 – Material Permanente.

CLÁUSULA ONZE - DOS ACRÉSCIMOS OU SUPRESSÕES

A CONTRATADA se obriga a aceitar, nas mesmas condições contratuais, os acréscimos ou supressões que se fizerem necessários, no fornecimento de até 25% (vinte e cinco por cento) do valor inicial atualizado do contrato.

CLÁUSULA DOZE - DA RESCISÃO CONTRATUAL

Os motivos ensejadores da rescisão contratual estão previstos nos incisos I a XVII e parágrafo único do art. 78, da Lei Federal nº 8.666 de 21/06/1993 e ocorrerá nos termos do art.79 do mesmo diploma legal.

CLÁUSULA TREZE - DO INADIMPLEMENTO E SANÇÕES

No caso de atraso injustificado ou inexecução total ou parcial do objeto deste Pregão, a CONTRATANTE, poderá garantida a prévia defesa, aplicar à licitante vencedora as seguintes sanções, além de eventual rescisão do Contrato Administrativo:

- Advertência;

- Multa de 0,33% (trinta e três centésimos por cento) por dia de atraso na execução do fornecimento, até o máximo de 10% (dez por cento) sobre o valor total da Nota de Empenho;

- Multa de 10% (dez por cento) sobre o valor total da Nota de Empenho, no caso de inexecução total ou parcial do objeto contratado;

- Suspensão temporária de participação em licitações com a Administração por prazo não superior a 02 (dois) anos;

- Declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administração Pública enquanto perdurarem os motivos determinantes da punição ou até que seja promovida a reabilitação perante a própria autoridade que aplicou a penalidade, que será concedida sempre que a licitante ressarcir a CONTRATANTE, pelos prejuízos resultantes e depois de decorrido o prazo da sanção aplicada com base no subitem anterior.

PARÁGRAFO PRIMEIRO – A Contratante que ensejar o retardamento da execução do objeto não mantiver a proposta, falhar ou fraudar na execução do contrato, comportar-se de modo inidôneo, fizer declaração falsa ou cometer fraude fiscal garantida o direito prévio da citação e da ampla defesa, ficará impedido de licitar e contratar com a o Estado do Maranhão, pelo prazo de até 05 (cinco) anos, enquanto perdurarem os motivos determinantes da punição ou até que seja promovida a reabilitação perante a própria autoridade que aplicou a penalidade.

PARÁGRAFO SEGUNDO – As multas a que se referem os subitens anteriores serão descontadas dos pagamentos a serem efetuados pela CONTRATANTE ou cobradas diretamente da empresa, amigável ou judicialmente, no prazo máximo de 15 (quinze) dias contados a partir da data da notificação e poderão ser aplicadas cumulativamente com as demais sanções previstas neste tópico.

PARÁGRAFO TERCEIRO – A aplicação das penalidades será precedida da concessão da oportunidade de ampla defesa por parte da CONTRATADA, na forma da Lei.

CLÁUSULA QUATORZE - DA HABILITAÇÃO

A CONTRATADA deverá manter, durante a execução do contrato, em compatibilidade com as obrigações por ela assumidas, as condições de habilitação e qualificação exigidas na licitação.

CLÁUSULA QUINZE – DO ACOMPANHAMENTO E FISCALIZAÇÃO:

Sem prejuízo da plena responsabilidade da CONTRATADA, este contrato será fiscalizado por servidor formalmente instituído a quem caberá exercer as atribuições previstas, nos termos do art. 67 da Lei Federal n. 8.666, de 21 de junho de 1993.

PARÁGRAFO ÚNICO - A fiscalização não exclui nem reduz a responsabilidade da CONTRATADA por quaisquer irregularidades, imperfeições técnicas, vícios ou emprego de material inadequado ou de qualidade inferior, inclusive perante terceiros, não implicando corresponsabilidade da CONTRATANTE ou de seus agentes diante destes.

CLÁUSULA DEZESSEIS - DAS PRERROGATIVAS

O regime jurídico deste Contrato confere a CONTRATANTE as prerrogativas relacionadas no artigo 58 da Lei Federal nº 8.666/1993.

CLÁUSULA DEZESSETE - DA BASE LEGAL

Na interpretação deste Contrato e nos casos omissos será aplicada a Lei Federal nº 8.666/93, a doutrina, a jurisprudência e os princípios gerais de Direito.

CLÁUSULA DEZOITO - DA VIGÊNCIA

O prazo de vigência do Contrato será a partir da data de sua assinatura e findar-se-á no ato do pagamento, que ocorrerá nos termos da Cláusula Sétima, não podendo ultrapassar o exercício financeiro vigente, ficando sua eficácia condicionada ao prazo de garantia ofertado pela CONTRATADA.

CLÁUSULA DEZENOVE - DA PUBLICAÇÃO

Este Contrato entrará em vigor a partir da data de sua assinatura, cabendo a CONTRATANTE mandar providenciar a publicação nos termos que dispõe o Art. 61, da Lei Federal n.º 8.666/93.

CLÁUSULA VINTE - DO FORO

As partes elegem o Foro da Comarca de São Luís Capital do Estado do Maranhão, para dirimir quaisquer dúvidas oriundas do presente instrumento.

E, para a firmeza do que foi pactuado, firmam este instrumento em 05 (cinco) vias de igual teor e um só efeito na presença das testemunhas abaixo assinadas.

São Luís (MA), __de __________de 2021.

CONTRATANTE

CONTRATADA

TESTEMUNHAS:

CPF. Nº

CPF. Nº